## Descrizione - griglia
Lotto n° 1 |  | LOTTO NON DIVISIBILE ----- Mat. di consumo per Monitor Datascope -Fabbisogno Presunto Annuo
Art | Q.tà | U.M. | CND | Descrittivo di Minima Richiesto | Prezzo Unitario | Prezzo Totale
1 | 500 | Pz | C900301 | RD SET NeoPt Sensore Non Adesivo Neonatale Pelle Sensibile < 1KG | 28 | 14000
2 | 300 | PZ | C900301 | RD SET Neo Sensore Adesivo Neonatale Pelle Sensibile, < 3KG | 28 | 8400
3 | 200 | PZ | C900301 | RD SET Inf Sensore Adesivo Neonatale Pelle Sensibile, da 3 a 20 kg | 28 | 5600
4 | 12 | Pz | Z123020480 | Cavo per sensori Spo2 monopaziente | 275 | 3300
5 | 510 | Pz | M0303199 | Fascette adesive per RD SET Neo Fascetta adesive di ricambio per sensori scatola da 102 pz | 1.25 | 637.5
6 | 160 | Pz | M0303199 | Fascette di fissaggio per RD SET NeoPt - Confezione Ricambio fascette di fissaggio per sensori RD SET NeoPt scatola da 10 pz | 5.8 | 928
7 | 5 | Pz | Z120302480 | Batteria per passport | 60 | 300
8 | 500 | Pz | Z120302280 | Bracciale, neo 1 tubo da mis. 1 (3-6 cm) a mis. 5 (12-17 cm) | 10 | 5000
9 | 10 | Pz | Z12030285 | Cavo ECG 3L | 180 | 1800
10 | 12 | Pz | Z12040199 | Sonda temperatura cutanea | 174 | 2088
11 | 2000 | Pz | C020501 | Elettrodo Neonatale monitor | 1 | 2000
12 | 10 | Pz | Z120302280 | Tubo NIBP | 64 | 640
13 | 600 | pz | V0299 | Elettrodi ECG Neonatali, pre-gellati in idrocolloide e idrogel, radiolucenti | 4.8 | 2880
14 | 600 | pz | V0299 | Micro elettrodi ECG Neonatali, pre-gellati in idrocolloide e idrogel, radiolucenti | 5.5 | 3300
|  |  |  | IMPORTO |  | 50873.5 | 254367.5
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n 1---Materiale consumo per Monitor Datascope | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | Materiali ipoallergizzanti specifici per pretermine | 10 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 25 | Ponderale
|  |  |  | Corrispondenza alle apparecchiature e funzionalità | 15 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 2 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 1 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 5 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 5 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 5 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 2 | Ponderale
70
Lotto n° 2 |  | LOTTO NON DIVISIBILE ----- Materiale per la care ----Fabbisogno Presunto Annuo
Art | Q.tà | U.M. | CND | Descrittivo di Minima Richiesto | Prezzo Unitario | Prezzo Totale
1 | 40 | Pz | V0299 | Aspiratore di meconio trasparente, con ugello da pollice per la regolazione dell'aspirazione intermittente. Latex free | 18 | 720
2 | 40 | Pz | V0299 | Supporto per tubi multiuso | 4.7 | 188
3 | 200 | Pz | A03020102 | Supporto per cannule/pipette in idrocolloide,misure mini e standard | 3.6 | 720
4 | 10 | Pz | V0299 | Cerotto in idrocolloide a rotolo Lung. 4,5 m larg. 2 cm circa | 110 | 1100
5 | 10000 | Pz | V0104 | Sistema per incisione indolore del tallone del neonato per prelievo capillare adeguato avente preferibilmente le seguenti caratteristiche: Disponibile in cinque differenti misure per scegliere la migliore profondità e larghezza di incisione sulla base del peso del bambino. Misure richieste: prematuri ELBW incisione 0,65 x 1,4 mm; Prematuri incisione calibrata 0,85 x 1,75 mm; a termine incisione caliobrata 1,0 x 2,5 mm; Neonati incisione calibrata da 1,14 x 2,8 mm; Bambini incisione calibrata da 2,0 x 3,0 mm. La lama deve essere di acciaio chirurgico preferibilmente a doppia affilatura, per un'incisione netta ed indolore con cicatrizzazione rapida. L'incisione deve essere ad arco per un prelievo adeguato di sangue senza ledere le terminazioni nervose. Il sistema dovrebbe prevedere un meccanismo di attivazione senza pressione sul tallone, con comando a molla in acciaio (no plastica) in grado di garantire la massima velocità di esecuzione dell'incisione, a tutto vantaggio della prevenzione del dolore per il neonato e di semplice escuzione per il personale infermieristico. Si richiede un confezionamento sterile in blister singoli | 2 | 20000
6 | 300 | Pz | R030180 | Supporto e protezione,da ulcere o decubito, per cannula nasale CPAP mis. micro/small/large | 2 | 600
7 | 300 | Pz | V0201 | Lenti protettive per fototerapia con fascette di fissaggio morbide in neofoam, per neonati e prematuri,misure micro/small/large | 7 | 2100
8 | 150 | Pz | V0299 | Supporto per catetere ombelicale all'drocolloide, mis. micro/small/large | 11 | 1650
9 | 150 | Pz | V0299 | Supporto per cateteri e cannule STANDARD, in idrocolloide | 7 | 1050
10 | 10 | Pz | Z1208040385 | Materassino neonatale per prevenzione della plagiocefalia in incubatrice | 620 | 6200
11 | 100 | Pz | Z1208040385 | Lenzuolo monouso, Diamond di fototerapia per incubatrice | 5.5 | 550
12 | 100 | Pz | Z1208040385 | Lenzuolo monouso, per incubatrice | 4.5 | 450
13 | 50 | Pz | A03020102 | Supporto per intubazioni, in idrocolloide, varie misure. cf 5 pz | 30 | 1500
14 | 30 | Pz | V0299 | FERMA BRACCIO FLESSIBILI PER CANNULAZIONE MISURE: piccolo con inserto in alluminio flessibile 150x40mm, con inserto 175x50 mm, con inserto 210x65mm, in polipropilene (MRI compatibile) 176x57mm. cf 10 pz. | 7 | 210
|  |  |  | IMPORTO |  | 37038 | 185190
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n 2---Materiale per la Care | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | Materiali ipoallergizzanti atossici per neonato | 10 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 25 | Ponderale
|  |  |  | Specificità e funzionalità | 15 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 2 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 1 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 5 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 5 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 5 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 2 | Ponderale
70
LOTTO n°3 CIG 8268978084 SCORPORATO IN 3 SUB-LOTTI PER IL MEDESIMO IMPORTO
SUB-Lotto n°1 |  | LOTTO NON DIVISIBILE Mat. di Cons. per Fabian - Fabbisogno Presunto Annuo
Art | Q.tà | U.M. | CND | Descrittivo di Minima Richiesto | Prezzo Unitario | Prezzo Totale
1 | 33 | Pz | Z123019085 | Sensore di flusso neonatale | 310 | 10230
2 | 22 | Pz | Z123020480 | Cavo per sensore di flusso | 210 | 4620
3 | 11 | Pz | Z123020480 | Blocco Valvola espiratoria per Fabian | 320 | 3520
4 | 22 | Pz | ND | Membrana valvola espiratoria per Fabian | 40 | 880
5 | 11 | Pz | Z123020480 | Sensore O2 fabian/leoni plus | 250 | 2750
6 | 30 | Pz | R02010199 | Connettore per HFO, per Fabian HFO | 25 | 750
[6 empty] | 22750 | 113750
SUB-Lotto n°2 |  | LOTTO NON DIVISIBILE Mat. di Cons. per Umidificatore Deas Hydraltis Neo- Fabbisogno Presunto Annuo
Art | Q.tà | U.M. | CND | Descrittivo di Minima Richiesto | Prezzo Unitario | Prezzo Totale
1 | 350 | Pz | Z12159099 | Circuito monouso neonatale doppio riscaldato Fabian HFO con camera di umidificazione autoriempimento. conf. Da 10 pz | 85 | 29750
2 | 100 | Pz | R02010199 | Adattatore circuito per nCPAP | 20 | 2000
3 | 20 | PZ | N.D. | Kit NO con valvola di non ritorno, monouso. Cf 10 pz | 30 | 600
4 | 5 | PZ | N.D. | Test Polmone a singolo compartimento | 150 | 750
5 | 11 | PZ | Z12159099 | Sonda temperatura | 240 | 2640
6 | 11 | PZ | Z12159099 | Adattatore doppio filo riscaldante | 220 | 2420
7 | 50 | Pz | R03010380 | Connettore a T per Aeroneb | 32 | 1600
8 | 50 | Pz | R060101 | Nebulizzatore per Aeroneb | 76 | 3800
9 | 50 | Pz | R03010380 | Tappo per Aeroneb | 21 | 1050
[6 empty] | 44610 | 223050
SUB-Lotto n°3 |  | LOTTO NON DIVISIBILE Mat. di Cons. per Ventilazione Compatibile con i VPO in Uso- Fabbisogno Presunto Annuo
Art | Q.tà | U.M. | CND | Descrittivo di Minima Richiesto | Prezzo Unitario | Prezzo Totale
1 | 250 | Pz | R03010203 | Interfaccia per supporto respiratorio nasale mis. micro-prematuro, prematuri, neonati e infanti. Dotata di connettore standard di 15 mm che consente l’utilizzo con qualsiasi modalità ventilatoria (CPAP, IMV, IPPV, HFO, nHFO, NCPAP o NIPPV) confezione da 10 pz | 64 | 16000
2 | 100 | Pz | R03010203 | Nasocannula misure 5:prematuri,neonati, infante piccola,infante grande, infante mono-uscita. monopaziente conf. Da 25 pz | 14 | 1400
3 | 15 | PZ | ASSEMBLATO | Kit CPAP e NIV per un supporto respiratorio non-invasivo ( nCPAP e ventilazione non-invasiva) nel trattamento dei neonati e prematuri in terapia intensiva. Composto da componenti monopaziente: Generatore cpap, nasocannula (XS,S,M,L,XL,WIDE L), maschera nasale (S,M,L,XL), cuffiette per CPAP e Nastri di misurazione circonferenza cranica | 930 | 13950
4 | 30 | PZ | R9099 | Raccordo a T con linea pressione per generatore Miniflow®, monouso, cf 10 pz | 9 | 270
5 | 30 | PZ | R03010104 | Nasocannula nCPAP, taglia XS, monouso, cf 10 pz | 20 | 600
6 | 30 | PZ | R03010104 | Nasocannula nCPAP, taglia S, monouso, cf 10 pz | 20 | 600
7 | 30 | PZ | R03010104 | Nasocannula nCPAP, taglia M, monouso, cf 10 pz | 20 | 600
8 | 30 | PZ | R03010102 | Maschera nCPAP, taglia XS, monouso, cf 10 pz | 21 | 630
9 | 30 | PZ | R03010102 | Maschera nCPAP, taglia S, monouso, cf 10 pz | 21 | 630
10 | 30 | PZ | R03010102 | Maschera nCPAP, taglia M, monouso, cf 10 pz | 21 | 630
11 | 50 | PZ | R03010102 | Maschera nCPAP per Generatore nCPAP Inspire™ (cf 10 pz) varie misure |  | 0
12 | 30 | PZ | R03010104 | Nasocannula nCPAP, taglia extra piccola. Cf 10 pz |  | 0
13 | 50 | PZ | R03010104 | Cuffiette nCPAP per Generatore nCPAP Inspire™ (cf 10 pz) varie misure |  | 0
14 | 100 | PZ | M0599 | Sistema di protezione e fissaggio, in idrocolloide e velcro, per la protezione della bocca e del naso a contatto con naso cannule,cannule,mascherine e generatori di ncpap, e per il fissaggio delle stesse. 4 misure | 15 | 1500
15 | 30 | PZ | R03010104 | Cuffia a maglia, in cotone e in 3 taglie dotata di fascia non elastica con strisce adesive di fissaggio e di supporti per nasocannule o generatori ncpap | 20 | 600
16 | 2 | Pz | R060101 | Modulo di controllo per la nebulizzazione e somministrazione intermittente dei farmaci durante la ventilazione | 700 | 1400
17 | 100 | Pz | R03010380 | Kit Aeroneb Solo: nebulizzatore,tappo e connettore a T. confezione da 10 pz | 76 | 7600
18 | 100 | Pz | V028099 | Succhietto colore neutro | 7.5 | 750
[6 empty] | 47160 | 235800
572600
|  |  |  | Importo totale lotto 3 |  | 114520 | 572600
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n 3---Mat. di Cons. Fabian Plus HFO | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | Caratteristiche della connessione (ergonomicità) | 10 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 20 | Ponderale
|  |  |  | Completezza della gamma offerta | 15 | Ponderale
|  |  |  | Atraumaticità | 5 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 2 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 1 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 5 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 5 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 5 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 2 | Ponderale
70
Lotto n°4 |  | LOTTO NON DIVISIBILE - Materiale di Consumo per monitor Radical 7 Fabbisogno Presunto Annuo
Art | Q.tà | U.M. | CND | Descrittivo di Minima Richiesto | Prezzo Unitario | Prezzo Totale
1 | 100 | PZ | C900301 | RD SET Inf Sensore Adesivo Neonatale Pelle Sensibile, da 3 a 20 kg | 28 | 2800
2 | 200 | Pz | C900301 | RD SET NeoPt Sensore Non Adesivo Neonatale Pelle Sensibile < 1KG | 28 | 5600
3 | 100 | PZ | C900301 | RD SET Neo Sensore Adesivo Neonatale Pelle Sensibile, < 3KG | 28 | 2800
4 | 10 | Pz | Z1203020480 | RD SET MD20- Cavo Paziente SpO2, da 3,60 m | 275 | 2750
5 | 100 | Pz | T0306 | Attenuatori 7 db | 12 | 1200
6 | 5 | Pz | C020501 | RD SET MD20- Cavo Paziente SpO2, da 1,22 m | 275 | 1375
7 | 5 | Pz | Z120302480 | Kit batterie per RADICAL 7 | 220 | 1100
8 | 10 | Pz | W0501010280 | Plastilina/Sigillante con fori di supporto per capillari cf da 10 pz | 10 | 100
|  |  |  | IMPORTO |  | 17725 | 88625
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n 4---- Materiale di Consumo per monitor Radical 7 | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | Caratteristiche della connessione | 10 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 25 | Ponderale
|  |  |  | Atraumaticità e specificità | 15 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 2 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 1 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 5 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 5 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 5 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 2 | Ponderale
70
Lotto n°5 |  | LOTTO NON DIVISIBILE - Materiale di Consumo per MONITOR TRANSCUTANEO SENTEC Fabbisogno Presunto Annuo
1 | 180 | Pz | 59566/R | Anello adesivo per sensore, per pelle fragile e delicata cf 24 pz | 28 | 5040
2 | 120 | Pz | 61584/R | Anello adesivo per sensore per pelle normale cf 48 pz | 15 | 1800
3 | 50 | Pz | Z1203020485 | Adesivo Staysite™, per anello adesivo SENMAR-SF e SENMAR-MI per utilizzo in incubatrice con umidità elevata cf 50 pz | 12 | 600
4 | 18 | Pz | 61685/R | Bombola Gas, per SenTec. | 110 | 1980
5 | 10 | Pz | N.D. | Guarnizione stazione di calibrazione | 10 | 100
6 | 10 | Pz | 61724/R | Gel di contatto, 5 ml | 100 | 1000
7 | 18 | Pz | 61755/R | Sostituzione membrana, per Sentec con PUNTO blu cf 9 pz | 150 | 2700
8 | 1 | Pz | C900301 | SENSORE OXIVENT | 1500 | 1500
9 | 1 | Pz | Z123020480 | Prolunga, per sensore digitale L 1,5 m | 270 | 270
10 | 24 | Pz | 50705/R | Clip auricolare, per Sentec cf 24 pz | 22 | 528
|  |  |  | IMPORTO |  | 15518 | 77590
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n 5----Materiale di Consumo per MONITOR TRANSCUTANEO SENTEC | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | Caratteristiche della connessione | 10 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 25 | Ponderale
|  |  |  | Atraumaticità e specificità | 15 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 2 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 1 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 5 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 5 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 5 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 2 | Ponderale
70
Lotto n°6 |  | LOTTO NON DIVISIBILE - Materiale di Consumo per INCUBATRICE da trasporto ATOM V808 Fabbisogno Presunto Annuo
1 | 60 | Pz | Z12159099 | Circuito respiratorio universale con cartuccia LavaBed, Neonatale,monouso. | 57 | 3420
2 | 3 | Pz | Z12040199 | Sensore Temperatura cutanea centrale, riutilizzabile | 100 | 300
3 | 20 | Pz | Z120804380 | Manicotto IRIS per Oblò. Cf 20 pz | 8 | 160
4 | 3 | Pz | C900301 | Sensore O2 | 110 | 330
5 | 3 | Pz | Z123020480 | Cavo paziente SpO2 RD SET | 300 | 900
6 | 30 | Pz | Z120804385 | Filtro d'aria, per V-808. Cf 10 pz | 20 | 600
7 | 450 | Pz | Z1208040385 | Protezione per sonda termometrica cutanea. Cf 150 pz | 2 | 900
8 | 50 | Pz | C900301 | Neo-Tee™, rianimatore neonatale (0-60 cmH2O) con unità di controllo in linea e "Override", con maschera. Cf 10 pz | 25 | 1250
9 | 100 | Pz | T0399 | MiniMuffs - attenuatori di rumore | 15 | 1500
10 | 30 | Pz | T0399 | Save the Gonads | 29 | 870
11 | 30 | Pz | Z1203010585 | Sensore di flusso,188 cm, Neo, monouso per hamilton T1 | 65 | 1950
12 | 100 | Pz | R020102 | Circuito paziente con valvola espiratoria, sensore di flusso e linea di pressione, monopaziente, per Hamilton T1 | 100 | 10000
13 | 10 | Pz | n.d. | Membrana valvola exp. Neo., riutilizzabile per Hamilton T1 | 50 | 500
14 | 2 | Pz | Z1203019085 | Assieme valvola espiratoria, Neo., riutilizzabile, per Hamilton T1 | 340 | 680
15 | 2 | Pz | n.d. | Sensore di ossigeno, per Hamilton T1 | 60 | 120
16 | 2 | Pz | n.d. | Filtro HEPA per Hamilton T1 | 80 | 160
17 | 10 | Pz | n.d. | Filtro ingresso aria, per Hamilton T1 | 10 | 100
18 | 10 | Pz | n.d. | Adattatore per calibrazione sensore di flusso Neo., monouso cf 10 | 6 | 60
19 | 10 | Pz | n.d. | Linea di pressione per nCPAP/nCPAP-PC, 160 cm, Neo., monouso, per hamilton T1 cf 10 | 7 | 70
20 | 40 | Pz | n.d. | Recipiente monouso, 300ml, con tubo per aspiratore | 40 | 1600
|  |  |  | IMPORTO |  | 25470 | 127350
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n 6----Materiale di Consumo per INCUBATRICE da trasporto ATOM V808 | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | Caratteristiche dei circuiti e delle connessioni | 10 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 25 | Ponderale
|  |  |  | Atraumaticità e specificità accessori | 15 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 2 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 1 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 5 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 5 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 5 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 2 | Ponderale
70
Lotto n°7 |  | LOTTO NON DIVISIBILE -- Mat. di Consumo per CFM -- Fabbisogno Presunto Annuo
Art | 1 | U.M. | CND | Descrittivo di Minima Richiesto | Prezzo Unitario | Prezzo Totale
1 | 4 | Pz | V9099 | Tubetti di pasta sgrassante | 40 | 160
2 | 10 | Pz | Z12100385 | Pasta EEG Elefix, in tubo da 180 gr. Z-181JE | 7 | 70
3 | 50 | Pz | N0180 | Cappello avvolgente, per OBM conf. Da 10 pz | 18 | 900
4 | 300 | Pz | N010102 | Elettrodi ad ago | 3 | 900
5 | 30 | Pz | ND | carta termica | 2 | 60
|  |  |  | IMPORTO |  | 2090 | 10450
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n 7---- Mat. di Consumo per CFM - | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | Affilatura elettrodi intesa come penetrabilità e atraumaticità della punta | 10 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 25 | Ponderale
|  |  |  | Atraumaticità e specificità | 15 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 2 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 1 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 5 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 5 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 5 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 2 | Ponderale
70
Lotto n°8 |  | LOTTO NON DIVISIBILE -ventilazione invasiva- Fabbisogno Presunto Annuo
Art. | Q.tà | U.M. | CND | LARINGOSCOPIO A LAMA MONOUSO- | Prezzo Unitario | Prezzo Totale
1 | 100 | Pz | R9002 | LAMA PER LARINGOSCOPIO MONOUSO A FIBRA OTTICA CON GUAINA DI STERILITA' PREMONTATA TIPO MAC INTOSH N°1 | 9 | 900
2 | 150 | Pz | R9002 | LAMA PER LARINGOSCOPIO MONOUSO A FIBRA OTTICA CON GUAINA DI STERILITA' PREMONTATA TIPO MILLER N°0 | 9 | 1350
3 | 150 | Pz | R9002 | LAMA PER LARINGOSCOPIO MONOUSO A FIBRA OTTICA CON GUAINA DI STERILITA' PREMONTATA TIPO MILLER N°1 | 9 | 1350
4 | 10 | Pz | Z12021003 | MANICO PER LARINGOSCOPIO | 325 | 3250
|  |  |  | IMPORTO PRESUNTO |  | 6850 | 34250
Art. | Q-tà | U.M. | CND | TUBI ENDOTRACHEALI | Prezzo Unitario | Prezzo Totale
1 | 500 | pz | R01030101 | TUBO ENDOTRACHEALE IN PVC TRASPARENTE PRIVO DI FTALATI, ESTREMITA' DISTELE ATRAMAUTICA ANGOLATA A 37°, LINEA RADIOPACA , MARCATURA DI RIFERIMENTO, RACCORDO 15 MM. MISURE 2,0 / 2,5/ 3,0 /3,5 | 1.99 | 995
2 | 300 | pz | R01030101 | TUBO ENDOTRACHEALE IN PVC MORBIDO PER MINIMIZZARE LE LESIONI DELLA TRACHEA PRIVO DI FTALATI, ESTREMITA' DISTALE ATRAMAUTICA ANGOLATA A 37°, LINEA RADIOPACA , MARCATURA DI RIFERIMENTO, RACCORDO 15 MM. MISURE 2,0 / 2,5/ 3,0 /3,5 | 5 | 1500
3 | 40 | Pz | R01030100 | Tubo endotracheale in pvc privo di ftalati, estremità distale angolata a 37°, linea radiopaca, via laterale trasparente per irrigazione e somministrazione di farmaci e controllo della pressione delle vie respiratorie, marcatura di riferimento, raccordo 15 mm. Misure 2/2,5/3/3,5 mm | 11 | 440
|  |  |  | IMPORTO PRESUNTO |  | 2935 | 14675
Art. | Q-tà | U.M. | CND | SONDA ASPIRZIONE E ASPIRATORE DI MUCOSITA'
1 | 5000 | pZ | R05010100 | Sonda per aspirazione in pvc dehp-fre morbida trasparente con linea o.r.x., estremità distale aperta, retta e smussata, estremità prossimale con cono piccolo, marcatura a 16 cm dall'estremità distal. Misure 4/5/6 Fr | 0.9 | 4500
2 | 40 | Pz | R05010301 | ASPIRATORE DI MUCOSITA' DA 25 ML CON SONDA DA 10 FR MONTATA SUL RECIPIENTE E SONDA SUPPLEMENTARE MISURA 6 FR | 4.5 | 180
| IMPORTO |  |  |  |  | 4680 | 23400
72325
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n 8----Materiale ventilazione invasiva | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | Pecuiarità della punta TET , atraumatica, angolata,morbidezza e marcatura | 15 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 10 | Ponderale
|  |  |  | Atraumaticità aspiratore e sonde o.r.x, | 15 | Ponderale
|  |  |  | Lame intubazioni atraumatiche , sterili, a fibre ottiche | 14 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 1 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 1 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 4 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 5 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 5 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 0 | Ponderale
70
Lotto n°9 |  | LOTTO NON DIVISIBILE -accessi vascolari - Fabbisogno Presunto Annuo
Art. | Q-tà | U.M. | CND | ACCESSI VASCOLARI NEONATALI | Prezzo Unitario | Prezzo Totale
1 | 100 | Pz | C01020101 | Catetere epicutaneo in poliuretano radiopaco da 1Fr., lungo 20 cm, introdotto per via periferica tramite ago cannula 24 G, munito di mandrino interno e connettore per il fissaggio. | 82 | 8200
2 | 50 | Pz | C01020101 | Catetere epicutaneo in poliuretano radiopaco da 1Fr., lungo 30 cm, introdotto per via periferica tramite ago cannula 24 G, munito di mandrino interno e connettore per il fissaggio. | 85 | 4250
3 | 20 | Pz | C01020101 | Catetere epicutaneo in Silicone radiopaco da 1,9 Fr., lunghezza. 30 cm, munito di alette di fissaggio introduttore microflash | 60 | 1200
4 | 100 | Pz | C0200 | CATETERE IN SILICONE DA 2 FR CON RACCORDO EASY-LOCK, AGO TIPO BUTTERFLY, 3 INTRODUTTORI IN PVC DA 6 FR LINGHI 8/9/11 CM, METRO DI CARTA | 84 | 8400
5 | 15 | Pz | C01020101 | Catetere endovenoso in poliuretano con doppio lume interno separato ,introdotto per via periferica tramite introduttore microflash. Completo di sistema di fissaggio con adesivo ad ossido di zinco e chiusura in velcro. Misura 2F lunghezza. 30 cm | 120 | 1800
6 | 5 | Pz | C01020101 | Catetere endovenoso in poliuretano con doppio lume interno separato completo di mandrino interno ,introdotto per via periferica tramite introduttore microflash. Completo di sistema di fissaggio con adesivo ad ossido di zinco e chiusura in velcro. Misura 2F lunghezza. 30 cm | 199 | 995
7 | 100 | Pz | C01020102 | CATETERE NEONATALE IN POLIURETANO MONOLUME DA 2 FR LUNGHO 30 CM MANDRINATO CON INTRODUTTORE APRIBILE CON MISCROFLASH, METRO CENTIMETATO DI CARTA, SIRINGA DA 3 ML | 81 | 8100
8 | 20 | Pz | C0199 | Cateteri ombelicali radiopachi in poliuretano con ioni argento foro unico terminale, una via CH 2,5 | 35 | 700
9 | 200 | Pz | C0199 | Cateteri ombelicali radiopachi in poliuretano con ioni argento foro unico terminale, una via CH 3,5 | 35 | 7000
10 | 100 | Pz | C0199 | Cateteri ombelicali radiopachi in poliuretano con ioni argento foro unico terminale, una via CH 5 | 35 | 3500
11 | 100 | Pz | C0199 | Cateteri ombelicali radiopachi in poliuretano con ioni argento foro unico terminale, una via CH 8 | 35 | 3500
12 | 300 | Pz | V0599 | Kit di posizionamneto per cateteri venosi centrali neonatali composto da: 2 medicazioni trasparenti (4x4 cm) 1 busta di cerotti sterile tipo steril strip piccole 1 telo fenestrato trasparente easy-peel circa 40x40 cm 2 teli 45x70 cm 2 salviette assorbenti 2 metri graduati 1 laccio emostatico neonatale 1 paio di forbici neonatali 1 paio di pinze neonatali dritte 1 paio di pinze neonatali curve 1 paio di pinze porta tamponi 1 siringa (10 ml) 2 ciotole (60 ml) 5 compresse di garza 7.5 x 7.5cm (8 strati) 4 batuffoli di garza | 33 | 9900
13 | 150 | Pz | V0599 | Kit completo per inserimento cateteri ombelicali composto da : 1 telo finestrato 50 x50 easy peel, 2 teli 45x70 cm, telo di chiusura, bisturi, pinza emostatica curva, un paio di forbici per suture, pinza emostatica dritta, pinza iris semi-curva, pinza iris retta, pinza iris full curved, pinza iris retta dentata, porta aghi, laccio ombelicale, 6 garza 5x5 8 strati,, 2 ciotole 60 ml, 2 siringhe 5 ml, siringa 1 ml, 2 siringhe 3 ml, metro graduato, steri strips, dilatatore, filo suturain seta 3.0 ago curvo, ago ipodermico di sicurezza 18G, ago ipodermico di sicurezza 20G, 2 salviette assorbenti 33x38 cm, 10 garze 10x10, 8 pieghe | 56 | 8400
|  |  |  | IMPORTO |  | 65945 | 329725
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n 9----Materiale accessi vascolari | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | Peculiarità cateteri in silicone e poliuretano, carateristiche introduttore | 15 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 10 | Ponderale
|  |  |  | Completezza della gamma offerta | 10 | Ponderale
|  |  |  | Specificità dei kit | 15 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 1 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 1 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 5 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 5 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 5 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 3 | Ponderale
70
Lotto n° 10 |  | LOTTO NON DIVISIBILE -care temperatura- Fabbisogno Presunto Annuo
art | Q.tà | U.M. | CND | SACCA PER IPOTERMIA | Prezzo Unitario | Prezzo Totale
1 | 300 | Pz | T030399 | Sacca sterile in polietilene per prevenire l’ipotermia nei neonati in doppio strato di polietilene trasparente, strato esterno circa 50 µm strato interno circa 30 µm, cappuccio regolabile per limitare le perdite di calore dalla testa e che si adatta perfettamente alla testa del neonato per impedire l’ingresso di aria. Schiuma pre-formata in poliuretano per stabilizare la posizione del neonato e diminuire la perdita di calore per conduzione | 15 | 4500
[5 empty] | IMPORTO 4500,00 EURO |  | 22500
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n 10----care temperatura | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | Qualità materiale | 15 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 20 | Ponderale
|  |  |  | Atossicità e morbidezza | 15 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 1 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 1 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 5 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 5 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 5 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 3 | Ponderale
70
Lotto n°11 |  | LOTTO NON DIVISIBILE -drenaggi toracici/exsanguinotrasfusione- Fabbisogno Presunto Annuo
art | Q.tà | U.M. | CND | DRENAGGI TORACICI | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE
1 | 40 | Pz | A060202 | Catetere per drenaggio Trocar per pneumotorace CH 8 - CH -10 | 13 | 520
SET COMPLETO PER EXSANGUINO-TRASFUSIONE
2 | 5 | PZ | B99 | Set completo per exsanguino-trasfusione composto da Vassoio n°1 contenente: 1 catetere ombelicale Fr. 5 (PVC - ORX), 1 catetere ombelicale Fr. 7 (PVC - ORX) 2 siringhe 20 ml Luer-Lock, 1 siringa 10 ml Luer 1 ago ipodermico 15mm 5/10° (G 25), 3 compresse di garza 50x50 mm 1 paio di guanti monouso. Vassoio n°2 contenete: 1 contenitore in plastica graduato, 1 set per trasfusione 1 rubinetto a 4 vie per iniezioni di medicinali, 1 tubo di estensione che consente l'evacuazione del sangue, 1 telino finestrato, 1 tabella di controllo | 115 | 575
3 | 1000 | PZ | A07050202 | Sistema polivalente chiuso in policarbonato con posizionatore rigido trasparente per la protezione degli accessi venosi, con sistema meccanico a molla ,canale in acciaio medicale che garantisce un flusso lineare fino a 170 ml/min, spazzio morto da 0,02 ml | 1.9 | 1900
|  |  |  | IMPORTO |  | 2995 | 14975
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n 11----drenaggi toracici/exsanguinotrasfusione | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | Materiale drenaggio e mandrino | 15 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 15 | Ponderale
|  |  |  | varietà misure e ipotraumaticità della punta | 10 | Ponderale
|  |  |  | completezza e pratiità kit exanguino | 10 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 1 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 1 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 5 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 5 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 5 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 3 | Ponderale
70
Lotto n°12 |  | LOTTO NON DIVISIBILE -materiale per aspirazione- Fabbisogno Presunto Annuo
art | Q.tà | U.M. | CND | DESCRITTIVO DI MINIMA RICHIESTO | Prezzo Unitario | Prezzo Totale
1 | 1000 |  | A06030499 | Sacca per raccolta liquidi biologici in polipropilene con capacità da 1,5 Lt., tappo rigido in polietilene con via d'ingresso, aspirazione liquida a connessione angolare e valvola di sicurezza, doppio filtro antibatterico con filtrazione umida secca pari al 99,99%, valvola di troppo pieno meccanica, valvola antireflusso su porta paziente e porta tandem per collegamento in serie di più sacche di aspirazione. Tutte le porte devono essere munite di tappo autobloccante con collarino, la sacca dovrà essere dotata al suo interno di agente gelificante. | 3.5 | 3500
2 | 30 |  | A06030499 | Supporto rigido riutilizzabile, per sacca da 1,5 Lt, completo di rubinetto ON/OFF. | 10 | 300
3 | 5 |  | A06030499 | Sacca per raccolta liquidi biologici, in polipropilene con capacità da 12 Lt. , da utilizzare su interventi chirurgici con grosso impiego di liquidi. | 25 | 125
4 | 4000 |  | A060102 | Tubo di aspirazione sterile in PVC cm. 300 diametro interno da 6 mm | 3.5 | 14000
5 | 1000 |  | A060102 | Tubo di aspirazione sterile in PVC cm. 370 diametro interno da 6 mm | 3.5 | 3500
|  |  |  | IMPORTO |  | 21425 | 107125
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n 12---materiale per aspirazione | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | Valvola di sicurezza e di troppo pieno | 15 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 20 | Ponderale
|  |  |  | varietà misuree connettibilità del tubo di aspirazione | 15 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 2 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 1 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 5 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 5 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 5 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 2 | Ponderale
70
Lotto n° 13 |  | LOTTO NON DIVISIBILE - Mat per Otoemissioni Otometrics Madsen- Fabbisogno Presunto Annuo
art | Q.tà | U.M. | CND | DESCRITTIVO DI MINIMA RICHIESTO | Prezzo Unitario | Prezzo Totale
1 | 3000 | Pz | 8-68-32/100/1/2/3 | Tappino varie misure ( 3,7-4,0-4,5-5 mm) | 0.63 | 1890
2 | 500 | Pz | 1-12-61001 | terminal probe | 6.8 | 3400
3 | 20 | Pz | 8-64-21100 | elettrodi monouso | 4 | 80
4 | 1 | Pz | 8-69-41101 | sonda per TEOEA | 953 | 953
|  |  |  | IMPORTO |  | 6323 | 31615
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n 13--Mat per Otoemissioni Otometrics Madsen- | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | Qualità del materiale | 15 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 20 | Ponderale
|  |  |  | varietà misure e connettibilità | 15 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 2 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 1 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 5 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 5 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 5 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 2 | Ponderale
70
Lotto n° 14 |  | LOTTO NON DIVISIBILE ---- Mat. di Cons.Infant Flow-Airvo 2--- Fabbisogno Presunto Annuo
Art | Q.tà | U.M. | CND | Descrittivo di Minima Richiesto | Prezzo Unitario | Prezzo Totale
1 | 100 | Pz | R020104 | Generatore Infant Flow completo di circuito paziente neonatale riscaldato da utilizzare con umidificatore modello Hidraltis Neo | 112 | 11200
2 | 50 | Pz | R04099 | Filtro antibatterico per circuiti sopra indicati | 21 | 1050
3 | 100 | Pz | R03010104 | Cuffiette dalla misura 000 (16 - 18 cm) alla misura 7 (34 - 36 cm) | 27 | 2700
4 | 100 | Pz | Z1203019080 | Circuito doppio riscaldato neonatale con tecnologia evacua completo di camera di umidificazione e ad autoriempimento | 80 | 8000
5 | 50 | Pz | R03010102 | Maschera nasale Infant Flow, dalla mis. XS alla mis. XL | 25 | 1250
6 | 50 | Pz | R03010104 | Caschetto Infant Flow, dalla mis. XS alla mis. XL | 27 | 1350
7 | 100 | Pz | R03010102 | Mascherina per protezione | 19 | 1900
8 | 150 | Pz | R03010104 | Nasocannula dedicati per Infant Flow,dalla misura XS alla misura L | 23 | 3450
9 | 200 | Pz | Z1208040385 | Set per Nursery neonatale in TNT per ridurre la dispersione di calore | 3.5 | 700
10 | 10 | Pz | Z1208040385 | Sistema di rianimazione completo di manometro | 50 | 500
11 | 100 | Pz | Z1208040385 | Sistema per il limitare la dispersione di calore del neonato | 9.9 | 990
12 | 50 | Pz | Z1203019080 | Kit circuito monouso per ventilazione a raccordo "T" con regolazione della PEEP, e porta a "becco di papera" per aspirazione o per surfattante | 24 | 1200
13 | 40 | Pz | Z1203019080 | Maschera monouso per rianimazione neonatale dalla 35 mm alla 72 mm | 18 | 720
14 | 50 | Pz | Z1203019080 | Starter Kit 5 maschere monouso per Neopuff | 125 | 6250
15 | 3 | Pz | Z1203019080 | Supporto centrale e/o laterale | 76 | 228
16 | 50 | Pz | Z1203019080 | Tubo riutilizzabile per sorgente gas, lunghezza 210 cm | 5 | 250
17 | 50 | Pz | Z12159099 | circuito monouso coimbentato per ossigenoterapia umidificata e riscaldata ad alti flussi completo di camera di umidificazione e sistema di sicurezza per le alte pressioni | 60 | 3000
18 | 100 | Pz | R03010203 | Interfaccia nasale Optiflow ad alti flussi Misura Prematuro e neonatale | 75 | 7500
19 | 120 | Pz | R03010203 | Adesivo di ricambio per interfaccia ad alti flussi | 7 | 840
20 | 100 | Pz | R03010203 | Adattatore per aereosol ad alti flussi | 20 | 2000
|  |  |  | IMPORTO |  | 55078 | 275390
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n 14--Mat. di Cons.Infant Flow-Airvo 2- | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | Qualità del del circuito con tecnologia evacua | 10 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 9 | Ponderale
|  |  |  | Varietà misure mascherina e cannule | 15 | Ponderale
|  |  |  | circuito e interfacce alti flussi con sistema di sicurezza | 10 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 0 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 1 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 3 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 10 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 10 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 2 | Ponderale
70
Lotto n° 15 |  |  |  | ----- Aggiudacazione Articolo per Articolo -----Fabbisogno Presunto Annuo
art | Q.tà | U.M. | CND | Descrittivo di Minima Richiesto | Prezzo Unitario | Prezzo Totale
1 | 30 | Pz | R010201 | Maschera facciale monouso, trasparente, priva di PVC, smaltibile secondo normali procedure e non come rifiuto speciale, conchiglia resistente, grip antiscivolamento, bordo in elastomero e senza cuscinetto gonfiabile; ogni maschera deve essere confezionata singolarmente e perfettamente tracciabile. Codice colore abbinabile alla cannula di Guedel. Ghiera di fissaggio preinserita. Mis. 0-1-2-3 | 1.7 | 51
2 | 1000 | Pz | A010104 | Perforatore di flacone, completo di dispositivo autosigillante a pressione neutra con corpo interamente trasparente, senza valvola antireflusso ed indicato per aspirare o aggiungere dei fluidi all'interno di flaconi e sacche di soluzioni endovenose. | 4 | 4000
3 | 100 | Pz | Z12159099 | Ricarica da lt 1 di soluzione antisettica per diffusore elettronico del tipo touchless con sistema di erogazione controllato | 8 | 800
4 | 5 | PZ | R010201 | Maschera laringea auto-pressurizzante pluriuso intubabile con tubo ET standard anche alla cieca, connettore removibile, coste di tenuta, struttura atta a sollevare l’epiglottide con foro ausiliare di ventilazione. RMI compatibile. Possibilità di usare stiletti dedicati per la rimozione della maschera. Mis. 0.5 | 270 | 1350
5 | 20 | Pz | R010201 | Maschera laringea monouso sterile in pvc medicale per ventilazione e intubazione con tubi endotracheali standard , con connettore removibile con codice colore dotata di uno speciale prolungamento del tubo (di ventilazione) a buco della serratura per il sollevamento dell’epiglottide. Foro ausiliare di sicurezza con presenza di coste per una migliore tenuta completa di stiletto del tipo monouso per la rimozione della maschera. Misure: 1-1.5-2 | 23 | 460
6 | 5000 | Pz | R05010102 | Sonde per aspirazione di alta qualità dell'apparato respiratorio con valvola di aspirazione e tappo per aspirazione continua, con punta aperta atraumatica e fori laterali, confezione singola sterile, varie misure pediatrica e neonatale, da inserire nella valvola puker | 0.4 | 2000
7 | 500 | Pz | T040102 | Sistema avanzato per la cura del neonato, per assorbire perdite di liquidi dentro le termoculle con protezione antimicrobica tipo ultra-fresh che inibisce la crescita di batteri e lieviti; | 5 | 2500
8 | 250 | Pz | T0202 | Salvietta per l'dratazione della pelle del neonato del tipo assorbente a base di aloe e vitamina e n°1 salvietta disinfettante con soluzione di clorexdina al 2% + gluconato in alcol etilico al 95% per la gestione degli accessi venosi. | 6 | 1500
9 | 3000 | Pz | A07050202 | Sistema polivalente chiuso in policarbonato per la protezione degli accessi venosi, con corpo completamente trasparente a pressione neutra di piccolissime dimensioni | 1.5 | 4500
10 | 1000 | Pz | Z12159099 | acqua sterile usp bidistillata per sistemi di umidificazione attiva da 1000 ml completi di adattatore per calotta di umidificazione | 2.5 | 2500
11 | 1000 | pz | R060201 | acqua pentadistillata per terapia inalatoria dal 1000 ml | 3.5 | 3500
|  |  |  | IMPORTO |  | 23161 | 115805
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n 15--- Aggiudacazione Articolo per Articolo art 1,4,5,6 | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | caratteristiche maschera laringea monouso e poliuso con foro ausiliario e maschera facciale monouso | 15 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 20 | Ponderale
|  |  |  | Sonde aspirazione con punta atraumatica da inserire in valvola puker | 15 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 2 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 1 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 5 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 5 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 5 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 2 | Ponderale
70
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n 15--- Aggiudacazione Articolo per Articolo art 2,3,7,8,9,10,11 | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | Qualità materiale | 20 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 25 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 4 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 0 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 5 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 8 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 8 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 0 | Ponderale
Lotto n° 16 |  | LOTTO NON DIVISIBILE - Sistema per decontaminazione impianto di aspirazione -Fabbisogno Presunto Annuo
Art | Q.tà | U.M. | CND | Descrittivo di Minima Richiesto | Prezzo Unitario | Prezzo Totale
1 | 200 | Pz | R0580 | Sistema che permetta la decontaminazione del circuito di bronco aspirazione completo di contenitore da un litro in polietilene con filtro aria antibatterico, di tappo con cannula pescante con valvola che consenta il controllo dell’aspirazione a circuito chiuso e Tubo di aspirazione in pvc non conduttivo sterile in doppio involucro da cm 300 circa diametro interno da 6 mm | 8 | 1600
2 | 20 | Pz | R0899 | Supporto in metallo per l’alloggiamento del contenitore Flex completo di aggancio per barra | 15 | 300
|  |  |  | IMPORTO |  | 1900 | 9500
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n 16---Sistema per decontaminazione impianto di aspirazione | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | Caratteritiche sistema | 15 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 20 | Ponderale
|  |  |  | Dimensioni e doppio involucro | 15 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 2 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 1 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 5 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 5 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 5 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 2 | Ponderale
70
Lotto n°17 |  |  |  | LOTTO NON DIVISIBILE --Prolunge per Infusione -Fabbisogno Presunto Annuo
Art | Q.tà | U.M. | CND | Descrittivo di Minima Richiesto | Prezzo Unitario | Prezzo Totale
1 | 1000 | Pz | A0703 | Prolunga per infusione venosa in pe/pur, trasparente, L/L monouso, sterile, completa di rubinetto a tre vie lipido resistente. V.m. A bassissimo volume di riempimento | 1.5 | 1500
2 | 1000 | Pz | A03020199 | idem c.s. spiralata senza rubinetto | 2 | 2000
3 | 200 | Pz | A0702 | Box di protezione completo di spugna in poliuretano che permetta un assorbimento istantaneo e compatibile con tutti i disinfettanti antisettici in commercio, completo di rampa a 3 vie, di supporto e di prolunga in PE/PUR, lunghezza 150cm a basso volume di riempimento | 6.9 | 1380
4 | 400 | Pz | A0703 | idem c.s. per rubinetti a tre vie con prolunga da 13 cm circa | 3.5 | 1400
|  |  |  | IMPORTO |  | 6280 | 31400
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n 17--- Prolunghe per infusione | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | prolunghe sterili a bassissimo volume di riempimento | 20 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 30 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 2 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 1 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 5 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 5 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 5 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 2 | Ponderale
70
Lotto n°18 |  | Aggiudicazione articolo per articolo
LOTTO | QU.Tà | PZ | CND | DESCRIZIONI | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE
1 | 500 | PZ | R01030101 | Tubo endotracheale non cuffiato, in pvc termosensibile, occhio di Murohy, gradazione centimetrata con serigrafia su entrambi i lati e linea radiopaca. Misure: da 2,0 a 5,0. | 1 | 500
2 | 40 | PZ | R01050101 | Cannule tracheostomiche tipo Shiley, cuffiate e non cuffiate, neonatali, misure: da 2,5 a 4,5. | 40 | 1600
3 | 200 | PZ | R010580 | Fascette di fissaggio per cannule tracheostomiche, in velcro, regolabile da 155 a 220 mm. | 1 | 200
4 | 1000 | PZ | R040102 | Filtro neonatale elettrostatico scambiatore di calore ed umidità, con presa per capnometria. Efficenza >99,99%, umidità assoluta >32% ad ogni volume di tidal, confezione singola sterile, test di filtrazione su HCV-HIV-MICROBATTERIO TUBERCOLOSI, conforme norme ISO. | 1.5 | 1500
5 | 200 | PZ | D99 | Fazzoletti monouso imbevuti di soluzione disinfettante a base di Isopropyl-Tridecyl-dymethyl-ammonium. I fazzoletti devono avere una azione detergente per la rapida disinfezione di strumentario non critico incluse sonde e trasduttori. La soluzione deve creare in assenza di risciacquo un film batteriostatico. Conforme alla AFNOR NF T72 – 190. Biodegradabilità >80% OECD Barattolo 200 pezzi. | 25 | 5000
|  |  |  | IMPORTO |  | 8800 | 44000
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n 18-- Aggiudacazione Articolo per Articolo art 1,2,3, | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | Caratteristiche Tubo endotracheale- serigrafia su entrambi i lati | 15 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 20 | Ponderale
|  |  |  | Efficienza | 15 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 2 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 1 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 5 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 5 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 5 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 2 | Ponderale
70
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n 18--- Aggiudacazione Articolo per Articolo art 4,5 | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | Caratteristiche Prodotto | 15 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 20 | Ponderale
|  |  |  | Efficienza | 15 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 2 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 1 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 5 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 5 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 5 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 2 | Ponderale
lotto 19 |  |  |  | Sistema per la broncoaspirazione
ART | QUA.Tà | MISURA | CND | DESCRIZIONI | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE
1 | 200 | PZ | R050102 | Sistema per la broncoaspirazione a circuito chiuso con sondino staccabile. Deve permettere la bronco aspirazione senza interrompere la ventilazione. Con valvola rotante di accesso al paziente che permetta di isolare le vie aeree quando non e' necessario aspirare o quando si effettua la broncoscopia. La sostituzione del catetere di aspirazione deve avvenire senza la necessita’ di scollegare il circuito. Possibilita' di lavaggio del sondino attraverso la valvola unidirezionale che blocca l'uscita delle secrezioni. Valvola di controllo dell'aspirazione corredata di tappo rotante (con sistema apri e chiudi) con codice colore.Corredato Anche di adattatore per inserimento broncoscopi. Misure versione per tubi tracheali: ch 5-6-7-8. | 17 | 3400
2 | 100 | PZ | R050102 | Sondini di ricambio per suddetti sistemi. | 12 | 1200
|  |  |  | IMPORTO |  | 4600 | 23000
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n 19--- sistema per broncoaspirarazione | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | caratteristiche specifiche dispositivo | 15 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 20 | Ponderale
|  |  |  | Connettibilità e completezza gamma offerta | 15 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 2 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 1 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 5 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 5 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 5 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 2 | Ponderale
LOTTO n°20 --dispositivi Care
ART | QUA.Tà | MISURA | CND | DESCRIZIONI | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE
1 | 200 | PZ | M9003 | Flaconi contenenti spray ipoallergenico al silicone per la rimozione delicata ed atraumatica di cerotti e residui di adesivo dalla cute. Formato da una miscela di siliconi (silossani e disiloxane) e propellente idrofluoroalcano(HFA) e trasparente, incolore e deve evaporare rapidamente dalla cute dopo l’utilizzo. Il prodotto deve essere sterile. | 40 | 8000
2 | 500 | PZ | M9002 | Flaconi contenenti spray ipoallergenico al silicone per la protezione della cute dal contatto con: effluenti, liquidi enzimatici e adesivi di dispositivi medici. Lo spray agevola l’adesione di medicazioni o dispositivi. Deve essere formato da un misto di componenti liquide a base di silicone ed il contenuto deve essere trasparente e incolore, deve asciugarsi rapidamente dopo l’applicazione e deve lasciare un sottile film protettivo sulla superficie cutanea. | 9 | 4500
3 | 1000 | PZ | M9003 | Film protettivo per la cute con applicatore sterile ipoallergenico imbevuto di fluido al silicone per la protezione della cute dal contatto con: effluenti, liquidi enzimatici e adesivi di medicazioni/dispositivi medici. Applicatore da 3ml. | 1.5 | 1500
|  |  |  | IMPORTO |  | 14000 | 70000
LOTTO n° 21 |  |  |  | Dispositivi areosol e fissaggio
ART | QUA.Tà | MISURA | CND | DESCRIZIONI | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE
1 | 100 | PZ | R060101 | Dispositivo per aerosol terapia su lattanti e/o pediatrici. che permetta di poter effettuare aerosol terapia nei pazienti lattanti e/o pediatrici, senza utilizzo di mascherine o occhialini. Latex free. Nebulizzatore in grado di funzionare anche a ridotti volumi. Confezione unica comprendente il kit composto da: nebulizzatore, tubo pvc, succhiotto e raccordo angolato. Utilizzabile su lattanti e/o pediatrici. | 12 | 1200
2 | 100 | PZ | V0299 | Dispositivo di fissaggio per cannule da NCPAP realizzato in idrocolloide ad elevata trasparenza. Disponibile per pazienti con peso <700 gr. fino a 4 kg. Utilizzabile all'interno delle incubatrici, dove deve mantenere una buona adesività. Provvisto nel lato non a contatto con il viso del paziente di una striscia di Velcro che permetta l'ancoraggio delle cinghiette di fissaggio del set di somministrazione della CPAP. Confezioni singole, con codice colore, non sterile, monopaziente.Latex free e marcato CE. | 9 | 900
|  |  |  | IMPORTO |  | 2100 | 10500
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n° 20-21 | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | Caratteristiche specifiche dispositivo | 15 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 15 | Ponderale
|  |  |  | Connettibilità e completezza gamma offerta | 20 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 2 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 1 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 5 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 5 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 5 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 2 | Ponderale
LOTTO n° 22 |  |  |  | Sistemi infusione e adattatori
ART | QUA.Tà | MISURA | CND | DESCRIZIONI | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE
1 | 5 | PZ | Z129099 | Sistema di infusione a molla, ghiera girevole con scala graduata per selezione volume per dosaggio terapia, e pulsante di rilascio di colore blu posto all'etremità | 500 | 2500
2 | 2000 | PZ | Z129099 | Ampolla monouso trasparente in policarbonato, stantuffo in polipropilene, pistone in gomma butile con scala graduata in millilitri ed unità, innesto di tipo luer lock, confezionati singolarmente. | 1.2 | 2400
3 | 800 | PZ | Z129099 | Adattatori in policarbonato, sterili e confezionati in bustine, con innesto luer lock. | 1 | 800
|  |  |  | IMPORTO |  | 5700 | 28500
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n 22 | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | Caratteristiche specifiche dispositivo | 15 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 20 | Ponderale
|  |  |  | Connettibilità e completezza | 15 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 2 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 1 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 5 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 5 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 5 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 2 | Ponderale
LOTTO n° 23 |  |  |  | MATERIALE CONSUMO PCR
ART | QUA.Tà | MISURA | CND | DESCRIZIONI | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE
1 | 100 | PZ |  | Kit dedicato per analizzatore automatico QUIK READ GO per la determinazione dello Strepto A | 7.5 | 750
2 | 2000 | PZ |  | Kit dedicato per analizzatore automatico QUIK READ GO per la determinazione della PCR | 6.5 | 13000
|  |  |  | IMPORTO |  | 13750 | 68750
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n 23 | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | Caratteristiche specifiche | 15 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 20 | Ponderale
|  |  |  | Compatibilità | 15 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 2 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 1 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 5 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 5 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 5 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 2 | Ponderale
70
LOTTO n° 24 |  |  |  | dispositivo per somministrazione surfactant
ART | QUA.Tà | MISURA | CND | DESCRIZIONI | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE
1 | 60 | PZ | R9099 | CATETERE STERILE PER USO ENDOTRACHEALE ORALE IN NEONATOLOGIA | 30 | 1800 | 9000
|  |  |  | GRIGLIA LOTTO n ° 24 | PUNTI MAX | Modalità attribuzione punteggio
CARATTERISTICHE
|  |  |  | Caratteristiche specifiche dispositivo | 25 | Ponderale
|  |  |  | Manegevolezza, praticità d'uso | 15 | Ponderale
|  |  |  | Connettibilità e completezza | 10 | Ponderale
CONFEZIONAMENTO
|  |  |  | Confezionamento primario | 2 | Ponderale
|  |  |  | Etichettatura | 1 | Ponderale
ASSISTENZA POSTVENDITA
|  |  |  | Presenza informatore scientifico di zona | 5 | SI/NO
|  |  |  | Assistenza tecnico logistica | 5 | SI/NO
|  |  |  | Disponibilita’ alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti | 5 | SI/NO
DOCUMENTAZIONE
|  |  |  | Completezza materiale illustrativo | 2 | Ponderale
70

## Elenco lotti - cig
Lotto | Descrizione Lotto | Importo per 60 Mesi | CIG
Lotto n° 1 | LOTTO NON DIVISIBILE ----- Mat. di consumo per Monitor Datascope - | 254367.5 | 826896669B
Lotto n° 2 | LOTTO NON DIVISIBILE ----- Materiale per la care --- | 185190 | 8268972B8D
Lotto n°3 | LOTTO NON DIVISIBILE Mat. di Cons. Fabian Plus HFO - | 572600 | 8268978084
Lotto n°4 | LOTTO NON DIVISIBILE - Materiale di Consumo per monitor Radical 7 | 88625 | 8268989995
Lotto n°5 | LOTTO NON DIVISIBILE - Materiale di Consumo per MONITOR TRANSCUTANEO SENTEC | 77590 | 8268994DB4
Lotto n°6 | LOTTO NON DIVISIBILE - Materiale di Consumo per INCUBATRICE da trasporto ATOM V808 | 127350 | 8268998105
Lotto n°7 | LOTTO NON DIVISIBILE -- Mat. di Consumo per CFM -- | 10450 | 8269002451
Lotto n°8 | LOTTO NON DIVISIBILE -ventilazione invasiva- | 72325 | 82690056CA
Lotto n°9 | LOTTO NON DIVISIBILE -accessi vascolari - | 329725 | 8269009A16
Lotto n° 10 | LOTTO NON DIVISIBILE -care temperatura- | 22500 | 8269061501
Lotto n° 11 | LOTTO NON DIVISIBILE -drenaggi toracici/exsanguinotrasfusione- | 14975 | 8269066920
Lotto n° 12 | LOTTO NON DIVISIBILE -materiale per aspirazione- | 107125 | 8269069B99
Lotto n° 13 | LOTTO NON DIVISIBILE - Mat per Otoemissioni Otometrics Madsen- | 31615 | 8269076163
Lotto n° 14 | LOTTO NON DIVISIBILE ---- Mat. di Cons.Infant Flow-Airvo 2--- | 275390 | 8269082655
Lotto n° 15 | Aggiudacazione Articolo per Articolo- materiale vario- ( vedi descrizione in prodotti e griglie) | 115805 | 8269089C1A
Lotto n° 16 | LOTTO NON DIVISIBILE - Sistema per decontaminazione impianto di aspirazione - | 9500 | 8269093F66
Lotto n° 17 | LOTTO NON DIVISIBILE --Prolunge per Infusione - | 31400 | 82690972B7
Lotto n° 18 | Aggiudicazione articolo per articolo materiale vario- ( vedi descrizione in prodotti e griglie) | 44000 | 8269107AF5
Lotto n° 19 | Sistema per la broncoaspirazione | 23000 | 8269116265
Lotto n° 20 | dispositivi Care | 70000 | 8269121684
Lotto n° 21 | Dispositivi areosol e fissaggio | 10500 | 8269128C49
Lotto n° 22 | Sistemi infusione e adattatori | 28500 | 8269134140
Lotto n° 23 | MATERIALE CONSUMO PCR | 68750 | 82691373B9
Lotto n° 24 | dispositivo per somministrazione surfactant | 9000 | 826914497E
2580282.5