## Foglio2
LOTTO N.1
ELENCO MATERIALE ELETTRICO ANNO 2011
famiglia | sub | descrizione articolo | u.m. | quant. | marca | prezzo.un. | imp.unit.
Apparecchio illuminante per lampada ad incandescenza max 100w base in nylon autoesinguente colore bianco , antiurto, antiacido, diffusore in policarbonato autoestinguente secondo le norme UL 94 V2 parabola in alluminio lucido a massima riflettenza.
1A |  | a forma ovale | n. | 5 | varie
1B |  | a forma tonda | n. | 5 | varie
|  | Cavo TV SAT a bassa perdita | m.l. | 200 | varie
|  | spinotti TV maschi | n. | 10 | varie
|  | Lampada tubolare 15W E14 per lampada spia | n. | 5 | varie
|  | dimmer per carico resistivo 500W marca Gewiss System | n. | 1 | GEWISS
|  | dimmer per carico resistivo 500W marca Ticino serie magic | n. | 1 | Ticino
Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante con coperchio a vite, rif. Norm. CEI C 431 - IEC 670 v
6A |  | 92x92x45 | n. | 5 | varie
6B |  | 118x96x50 | n. | 5 | varie
6C |  | 152x98x70 | n. | 5 | varie
6D |  | 160x130x70 | n. | 5 | varie
6E |  | 196x152x70 | n. | 3 | varie
6F |  | 294x152x70 | n. | 3 | varie
6G |  | 392x152x70 | n. | 3 | varie
6H |  | 480x160x70 | n. | 1 | varie
6I |  | 516x202x80 | n. | 1 | varie
Cassetta di derivazione da parete stagnaIP55 coperchio a vite, rif. Norm. CEI C 431 - IEC 670 v
7A |  | 100x100x50mm | n. | 2 | varie
7B |  | 120x80x50mm | n. | 2 | varie
7C |  | 150x110x70mm | n. | 2 | varie
7D |  | 190x140x70mm | n. | 2 | varie
7E |  | 241x190x90mm | n. | 1 | varie
7F |  | 300x220x120mm | n. | 1 | varie
7G |  | 380x300x120mm | n. | 1 | varie
Cavo multipolare con guaina non propagante l'incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi tipo FG7OM1, costruito secondo le norme CEI 20-22 ee CEI 20-37 parte I°
8A |  | 3x1,5 | ml. | 100 | varie
8B |  | 3x2,5 | ml. | 100 | varie
8C |  | 4x1,5 | ml. | 100 | varie
8D |  | 4x2,5 | ml. | 100 | varie
8E |  | 4x4 | ml. | 100 | varie
8F |  | 4x6 | ml. | 100 | varie
8G |  | 4x10 | ml. | 100 | varie
8H |  | 4x16 | ml. | 100 | varie
8I |  | 5X2,5 | ml. | 100 | varie
8J |  | 5X4 | ml. | 100 | varie
8k |  | 5X6 | ml. | 100 | varie
5L |  | 5X10 | ml. | 100 | varie
5M |  | 5X16 | ml. | 100 | varie
Cavo multipolare gommato con guaina non propagante l'incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi tipo H07RN-F, per posa mobile, particolarmente resistenti all'abbrasione
9A |  | 3x1,5 | ml. | 200 | varie
9B |  | 3x2,5 | ml. | 100 | varie
9C |  | 4x1,5 | ml. | 100 | varie
9D |  | 4x2,5 | ml. | 1 | varie
9E |  | 4x4 | ml. | 1 | varie
9F |  | 5X1,5 | ml. | 1 | varie
9G |  | 5X2,5 | ml. | 1 | varie
9H |  | 5X4 | ml. | 1 | varie
Cavo unipolare non propagante l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi tipo N07VK costruito secondo le norme CEI 20-22 Cap. II° e CEI20-37 parte I°
10A |  | 1x1,5
| 10A1 | colore blu | ml. | 2000 | varie
| 10A2 | colore nero | ml. | 2000 | varie
| 10A3 | colore giallo verde | ml. | 1000 | varie
| 10A4 | colore marrone | ml. | 1000 | varie
| 10A5 | colore grigio | ml. | 1000 | varie
10B |  | 1x2,5
| 10B1 | colore blu | ml. | 2000 | varie
| 10B2 | colore nero | ml. | 2000 | varie
| 10B3 | colore giallo verde | ml. | 1000 | varie
| 10B4 | colore marrone | ml. | 1000 | varie
| 10B5 | colore grigio | ml. | 1000 | varie
10C |  | 1x4
| 10C1 | colore blu | ml. | 100 | varie
| 10C2 | colore nero | ml. | 100 | varie
| 10C3 | colore giallo verde | ml. | 100 | varie
| 10C4 | colore marrone | ml. | 100 | varie
| 10C5 | colore grigio | ml. | 100 | varie
10D |  | 1x6
| 10D1 | colore blu | ml. | 100 | varie
| 10D2 | colore nero | ml. | 100 | varie
| 10D3 | colore giallo verde | ml. | 300 | varie
| 10D4 | colore marrone | ml. | 100 | varie
| 10D5 | colore grigio | ml. | 100 | varie
10E |  | 1x10mmq
| 10E1 | colore blu | ml. | 100 | varie
| 10E2 | colore nero | ml. | 100 | varie
| 10E3 | colore giallo verde | ml. | 100 | varie
10F |  | 1x16mmq
| 10F1 | colore blu | ml. | 100 | varie
| 10F2 | colore nero | ml. | 100 | varie
| 10F3 | colore giallo verde | ml. | 100 | varie
Cavo unipolare non propagante l'incendio tipo N07V-K, norme di riferimento CEI 20-22 Cap. II° ed;
11A |  | 1x0,5mmq 6 colori assortiti | ml. | 600 | varie
11B |  | 1x0,75 mmq 6 colori assortiti | ml. | 600 | varie
11C |  | 1x1 mmq 6 colori assortiti | ml. | 1200 | varie
Centralino in resina da incasso IP 40 doppio isolamento, portella trasparente fumè, modulo 17,5, guida DIN EN 50022 rif. Normativo CEI C 431 IEC 670;
12A |  | 4 moduli DIN | n. | 1 | varie
12B |  | 6 moduli DIN | n. | 2 | varie
12C |  | 8 moduli DIN | n. | 2 | varie
12D |  | 12 moduli DIN | n. | 2 | varie
12E |  | 24 moduli DIN | n. | 2 | varie
12F |  | 36 moduli DIN | n. | 1 | varie
12G |  | 54moduli Din | n. | 1 | varie
Centralino in resina da parete IP 40 doppio isolamento, portella trasparente fumè, modulo 17,5, guida DIN EN 50022 rif. Normativo CEI C 431 IEC 670;
13A |  | 2 moduli DIN | n. | 3 | varie
13B |  | 4 moduli DIN | n. | 3 | varie
13C |  | 6 moduli DIN | n. | 3 | varie
13D |  | 8 moduli DIN | n. | 3 | varie
13E |  | 12 moduli DIN | n. | 2 | varie
13F |  | 24 moduli DIN | n. | 2 | varie
13G |  | 36 moduli DIN | n. | 1 | varie
Centralino in resina da parete IP 55 doppio isolamento, portella trasparente fumè, modulo 17,5, guida DIN EN 50022 rif. Normativo CEI C 431 IEC 670;
14A |  | 4 moduli DIN | n. | 2 | varie
14B |  | 8 moduli DIN | n. | 2 | varie
14C |  | 12 moduli DIN | n. | 2 | varie
14D |  | 24 moduli DIN | n. | 1 | varie
14E |  | 36 moduli DIN | n. | 1 | varie
14F |  | 54 moduli DIN | n. | 1 | varie
Contattore per corrente alternata trifase, conformi alle principali norme internazionali ed alle prescrizioni applicative dei registri navali, tensione di impiego fin a a 690V c.a. (59-60 Hz) e 440V c.c. Riferimento normativo VDE 0660 IEC 158.! 947-4
15A |  | da 7,5 KW bobina 220V | n. | 1 | varie
15B |  | da 11 KW bobina 220V | n. | 1 | varie
15C |  | da 15 KW bobina 220V | n. | 1 | varie
15D |  | da22 KW bobina 220V | n. | 1 | varie
15E |  | da 30 KW bobina 220V | n. | 1 | varie
15F |  | da 37 Kw bobina 220V | n. | 1 | varie
15G |  | da 45 KW bobina 220V | n. | 1 | varie
contatti ausiliari per contattore da:
16A |  | 7,5 KW | n. | 1 | varie
16B |  | 11 KW | n. | 1 | varie
16C |  | 15 KW | n. | 1 | varie
16D |  | 22 KW | n. | 1 | varie
16E |  | 30 KW | n. | 1 | varie
16F |  | 37 KW | n. | 1 | varie
16G |  | 45 KW | n. | 1 | varie
Bobine di ricambio
17A |  | per contattori da 7,5 KW
| 17A1 | a 24 V | n. | 1 | varie
| 17A2 | a 48 V | n. | 1 | varie
| 17A3 | a 110 V | n. | 1 | varie
| 17A4 | a 380 V | n. | 1 | varie
17B |  | per contattori da 11 KW
| 17B1 | a 24 V | n. | 1 | varie
| 17B2 | a 48 V | n. | 1 | varie
| 17B3 | a 110 V | n. | 1 | varie
| 17B4 | a 380 V | n. | 1 | varie
17C |  | per contattori da 15 KW
| 17C1 | a 24 V | n. | 1 | varie
| 17C2 | a 48 V | n. | 1 | varie
| 17C3 | a 110 V | n. | 1 | varie
| 17C4 | a 380 V | n. | 1 | varie
17D |  | per contattor da 22 KW
| 17D1 | a 24 V | n. | 1 | varie
| 17D2 | a 48 V | n. | 1 | varie
| 17D3 | a 110 V | n. | 1 | varie
| 17D4 | a 380 V | n. | 1 | varie
17E |  | per contattori da 30 KW
| 17E1 | a 24 V | n. | 1 | varie
| 17E2 | a 48 V | n. | 1 | varie
| 17E3 | a 110 V | n. | 1 | varie
| 17E4 | a 380 V | n. | 1 | varie
17F |  | per contattori da 37 KW
| 17F1 | a 24 V | n. | 1 | varie
| 17F2 | a 48 V | n. | 1 | varie
| 17F3 | a 110 V | n. | 1 | varie
| 17F4 | a 380 V | n. | 1 | varie
17G |  | per contattori da 45 KW
| 17G1 | a 24 V | n. | 1 | varie
| 17G2 | a 48 V | n. | 1 | varie
| 17G3 | a 110 V | n. | 1 | varie
| 17G4 | a 380 V | n. | 1 | varie
Relè termici da associare ai contattori trifasi, per protezione motori fino a 660V (50-60Hz) c.a. e 440V c.c.
18A |  | per contattore da 7,5 a 15KW
| 18A1 | da 0,6 a 1A | n. | 1 | varie
| 18A2 | da 1 a 1,4A | n. | 1 | varie
| 18A3 | da 1,3 a 1,8A | n. | 1 | varie
| 18A4 | da 1,7 a 2,4A | n. | 1 | varie
| 18A5 | da 2,2 a 3,1A | n. | 1 | varie
| 18A6 | da 2,5 a 4A | n. | 1 | varie
| 18A7 | da 3,5 a 5A | n. | 1 | varie
| 18A8 | da 4,5 a 6,5A | n. | 1 | varie
| 18A9 | da 6 a 8,5A | n. | 1 | varie
| 18A10 | da 7,5 a 11A | n. | 1 | varie
| 18A11 | da 10 a 14A | n. | 1 | varie
| 18A12 | da13 a 19A | n. | 1 | varie
| 18A13 | da 18 a 25A | n. | 1 | varie
| 18A14 | da 24 a 32A | n. | 1 | varie
18B |  | per contattori da 22 a 37A
| 18B1 | da 29 a 42A | n. | 1 | varie
| 18B2 | da 36 a 52A | n. | 1 | varie
| 18B3 | da 45 a 63A | n. | 1 | varie
| 18B4 | da 60 a 80A | n. | 1 | varie
18C |  | per contattori da 45 KW
| 18C1 | da 36 a 52A | n. | 1 | varie
| 18C2 | da 45 a 63A | n. | 1 | varie
| 18C3 | da 60 a 80A | n. | 1 | varie
Contenitore per apparecchi modulari da parete per applicazione fissa IP40 grigio RAL 7035, doppio isolamento , rif. Normativo CEI C 431 IEC 670
19A |  | ad 1 posto | n. | 2 | GEWISS
19B |  | a 2 posti | n. | 5 | GEWISS
19C |  | a 3 posti | n. | 5 | GEWISS
19D |  | a 4 posti | n. | 5 | GEWISS
19E |  | a 6 posti | n. | 10 | GEWISS
19F |  | a 8 posti | n. | 20 | GEWISS
19G |  | a 12 posti | n. | 20 | GEWISS
19H |  | a 16 posti | n. | 20 | GEWISS
Contenitore per apparecchi modulari da parete per applicazione fissa stagno IP55 grigio RAL 7035, doppio isolamento , rif. Normativo CEI C 431 IEC 670
20A |  | ad 1 posto | n. | 5 | GEWISS
20B |  | a 2 posti | n. | 5 | GEWISS
20C |  | a 3 posti | n. | 5 | GEWISS
20D |  | a 4 posti | n. | 5 | GEWISS
20E |  | a 8 posti | n. | 3 | GEWISS
20F |  | a 12 posti | n. | 3 | GEWISS
interruttore automatico magnetotermico 230/400V c.a., 60V c.c., potere di interuzione IEC 947.2 Icn 10KA car. C rif. Normativo CEI 23-3;
21A |  | bipolare da 10A | n. | 20 | TICINO-ABB
21B |  | bipolare da 16A | n. | 20 | TICINO-ABB
21C |  | bipolare da 20A | n. | 2 | TICINO-ABB
21D |  | bipolare da 25A | n. | 2 | TICINO-ABB
21E |  | trpolare da 25 a 32A | n. | 1 | TICINO-ABB
21F |  | tripolare da 40 a 63A | n. | 1 | TICINO-ABB
21G |  | quadripolari da 16A | n. | 4 | TICINO-ABB
21H |  | quadripolari da 20A | n. | 4 | TICINO-ABB
21I |  | quadripolari da 25A | n. | 4 | TICINO-ABB
21J |  | quadripolari da 32A | n. | 4 | TICINO-ABB
21K |  | quadripolari da 40 a 63A | n. | 2 | TICINO-ABB
modulo differenziale associabile ad interruttori automatici magnetotermici tipo AC Id 0,03 A
22A |  | bipolare da 32A | n. | 20 | TICINO-ABB
22B |  | quadripolari da 32A | n. | 10 | TICINO-ABB
22C |  | quadripolare da 63A | n. | 5 | TICINO-ABB
modulo differenziale associabile ad interruttori automatici magnetotermici tipo AC Id 0,3 A
22Abis |  | bipolare da 32A | n. | 2 | TICINO-ABB
22Bbis |  | quadripolari da 32A | n. | 2 | TICINO-ABB
22Cbis |  | quadripolare da 63A | n. | 2 | TICINO-ABB
Interruttore automatico magnetotermico scatolato ad elevato potere di interruzione, tensione di lavori fini a 415V c.a.-potere di interruzione secondo CEI 23-18 Icn 50KA a tensione 380/415V-;
23A |  | quadripolare da 100A | n. | 1 | TICINO-ABB
23B |  | quadripolare da 125A | n. | 1 | TICINO-ABB
|  | quadripolare da 160A; | n. | 1 | TICINO-ABB
apparecchio modulare componibile 10-16A destinato ad usi domestici e similari fino a 250V conformi alle norme CEI 239;
24A |  | apparecchi di comando marca n. 1 Vimar serie Plana
| 24A1 | interruttore unipolare con lampada di localizzazione | n. | 20 | VIMAR
| 24A2 | interruttore bipolare non automatico | n. | 10 | VIMAR
| 24A3 | deviatore unipolare | n. | 5 | VIMAR
| 24A4 | pulsante unipolare NO | n. | 5 | VIMAR
| 24A5 | pulsante unipolare NC | n. | 5 | VIMAR
| 24A6 | pulsante a tirante NO | n. | 5 | VIMAR
| 24A7 | tasto copriforo | n. | 100 | VIMAR
24B |  | apparecchio per prelievo energia; norme di rif. CEI 23-16 VII ed. e CEI 23-5 I ed. marca n. 1 Vimar Plana
| 24B1 | presa standard italiano 2P+T 10A; | n. | 5 | VIMAR
| 24B2 | presa standard italiano 2P+T 10/16A bipasso | n. | 10 | VIMAR
| 24B3 | presa standard UNEL 2P+T10/16A bivalente; | n. | 20 | VIMAR
| 24B4 | presa mignon 2P 6A; | n. | 20 | VIMAR
| 24B5 | presa TV satellitare passante; | n. | 1 | VIMAR
| 24B6 | presa TV satellitare derivata; | n. | 1 | VIMAR
24C |  | interruttore automatico magnetotermici unipolare con polo protetto , tensione nominale 220V; potere di interruzione 3KA;
| 24C1 | 6A | n. | 1 | VIMAR
| 24C2 | 10A | n. | 1 | VIMAR
| 24C3 | 16A | n. | 10 | VIMAR
24D |  | apparecchi di segnalazione acustica
| 24D2 | suoneria in bronzo 24V; | n. | 1 | TICINO
| 24D3 | suoneria in bronzo 220V | n. | 1 | TICINO
| 24D5 | ronzatore 24V; | n. | 1 | TICINO
| 24D6 | ronzatore 220V; | n. | 1 | TICINO
24E |  | apparecchi ausiliari 24V
| 24E1 | relè intermittente | n. | 2 | TICINO
| 24E2 | relè ausiliario per intermittenza; | n. | 2 | TICINO
| 24E3 | relè serie | n. | 2 | TICINO
| 24E4 | relè bistabile | n. | 20 | TICINO
| 24E5 | relè bipolare | n. | 20 | TICINO
24Abis |  | apparecchi di comando marca n. 2 Gewiss serie System
| 24A1bis | interruttore unipolare | n. | 20 | GEWISS
| 24A2bis | interruttore unipolare con lampada di localizzazione | n. | 50 | GEWISS
| 24A3bis | interruttore bipolare non automatico | n. | 20 | GEWISS
| 24A4bis | deviatore unipolare | n. | 20 | GEWISS
| 24A5bis | pulsante unipolare n.a. | n. | 20 | GEWISS
| 24A6bis | pulsante unipolare n.o. | n. | 10 | GEWISS
| 24A7bis | pulsante a tirante n.a. | n. | 10 | GEWISS
| 24A8bis | pulsante unipolare con lampada di localizzazzione | n. | 10 | GEWISS
| 24A8bis | copriforo | n. | 200 | GEWISS
24Bbis |  | apparecchio per prelievo energia; norme di rif. CEI 23-16 VII ed. e CEI 23-5 I ed. marca n. 2 Gewiss serie System
| 24B1bis | presa standard italiano 2P+T 10A; | n. | 10 | GEWISS
| 24B2bis | presa standard italiano 2P+T 10/16A bipasso | n. | 50 | GEWISS
| 24B3bis | presa standard UNEL 2P+T10/16A bivalente; | n. | 100 | GEWISS
| 24B4bis | presa mignon 2P interasse 12,4mm; | n. | 20 | GEWISS
| 24B5bis | presa TV satellitare passante; | n. | 1 | GEWISS
| 24B6bis | presa TV satellitare derivata; | n. | 1 | GEWISS
| 24B7bis | lampada anti black-out estraibile; | n. | 2 | GEWISS
| 24B8bis | presa standard UNEL 2P+T10/16A bivalente colore. rossa; | n. | 10 | GEWISS
| 24B9bis | presa standard UNEL 2P+T10/16A bivalente colore verde; | n. | 10 | GEWISS
24Cbis |  | interruttore automatico magnetotermici bipolare (1P+N) con polo protetto , tensione nominale 230V; potere di interruzione 3KA; marca n. 2 Gewiss serie System
| 24C1bis | 6A | n. | 2 | GEWISS
| 24C2bis | 10A | n. | 5 | GEWISS
| 24C3bis | 16A | n. | 20 | GEWISS
24Dbis |  | apparecchi di segnalaz. acustica da incasso marca n. 2 Gewiss serie System
| 24D1bis | suoneria in bronzo 12V; | n. | 1 | GEWISS
| 24D2bis | suoneria in bronzo 24V; | n. | 1 | GEWISS
| 24D3bis | suoneria in bronzo 220V | n. | 1 | GEWISS
| 24D4bis | ronzatore 12V | n. | 1 | GEWISS
| 24D5bis | ronzatore 24V; | n. | 1 | GEWISS
| 24D6bis | ronzatore 220V; | n. | 1 | GEWISS
lampade ad incandescenza 230V goccia attacco E27
25A |  | da 25W | n. | 10 | varie
25B |  | da 40W | n. | 10 | varie
25C |  | da 60W | n. | 20 | varie
25D |  | da 75W | n. | 20 | varie
25E |  | da 100W | n. | 20 | varie
25F |  | da 150W | n. | 5 | varie
25G |  | da 200W | n. | 5 | varie
lampade ad incandescenza 230V goccia attacco E27 colorata rossa
26A |  | da 25W | n. | 1 | varie
26B |  | da 40W | n. | 1 | varie
26C |  | da 60W | n. | 1 | varie
lampada ad incandescenza 230V sferica chiara
27A |  | attacco E27 230V
| 27A1 | da 25W | n. | 1 | varie
| 27A2 | da 40W | n. | 10 | varie
| 27A3 | da 60 W | n. | 20 | varie
27B |  | attacco E14 230V
| 27B1 | da 25W | n. | 1 | varie
| 27B2 | da 40W | n. | 10 | varie
| 27B3 | da 60W | n. | 10 | varie
27C |  | lampada ad incandescenza 24V E14 | n.
| 27C1 | 25W | n. | 1 | varie
| 27C2 | 40W | n. | 1 | varie
lampada fluorescente lineare luce diurna 84;
28A |  | da 15W | n. | 10 | varie
28B |  | da 18W | n. | 1000 | varie
28C |  | da 30W | n. | 10 | varie
28E |  | da 36W | n. | 1000 | varie
28F |  | da 58W | n. | 50 | varie
lampada fluorescente slim-line;
29A |  | da 72W T8 | n. | 1 | varie
29B |  | da 96W T8 | n. | 1 | varie
lampada lineare a radiazione UV-C a breve lunghezza d'onda, con effetto battericida ;
30A |  | da 15W | n. | 1 | varie
30B |  | da 30W | n. | 1 | varie
lampada a vapore di sodio ad alta pressione 230V, funzionante con accenditore elissoidale o tubolare;
31A |  | da 150W | n. | 5 | varie
lampada a vapore di mercurio ad alta pressione 230V funzionante con reattore;
32A |  | da 250W | n. | 10 | varie
32B |  | da 125W | n. | 5 | varie
placca in resina per installazione a pressione su supporto in resina
33A |  | placca in resina per installazione a pressione su supporto in resina per apparecchi componibili, marca n. 1; Vimar serie Plana bianca
| 33A1 | a 3 posti; | n. | 40 | VIMAR
| 33A2 | a 4 posti; | n. | 20 | VIMAR
| 33A3 | a 6 posti ; | n. | 10 | VIMAR
| 33A4 | a 6 posti 3+3; | n. | 3 | VIMAR
placca in resina per installazione a pressione su supporto in resina per apparecchi componibili; colore bianco marca n. 2;
| 33A1bis | ad 1 posto standard italiano; | n. | 20 | GEWISS
| 33A2bis | a 2 posti standard italiano; | n. | 20 | GEWISS
| 33A3bis | a 3 posti standard italiano; | n. | 50 | GEWISS
| 33A4bis | per installazione su supporto in resina per n. 4 apparecchi componibili, marca 2; | n. | 40 | GEWISS
| 33A5bis | per installazione su supporto in resina per n. 6 apparecchi standard italiano marca 2; | n. | 10 | GEWISS
| 33A6bis | placca autoportante con coperchio IP55 a 3 posti colore bianco | n. | 10 | GEWISS
| 33A7bis | placca autoportante con coperchio IP55 a 4 posti colore bianco | n. | 2 | GEWISS
Apparecchio illuminante ad altissimo rendimento, per lampada fluorescente lineare, corpo in lamiera di acciaio stampato in un unico pezzo, diffusore in plexiglas anabbagliante, stampato ad iniezione, riflettore in acciaio di colore bianco stabilizzato ai raggi UV, verniciatura ad immersione per anaforesi eseguita con smalto acrilico, portalampada in policarbinato di colore bianco, contatti in bronzo fosforoso, attacco G 13, cablaggio con cavo conforme alle norme CEI 20-22 II, rifasato, marchio di qualità;
34A |  | 1x18W | n. | 10 | varie
34B |  | 2x18W | n. | 2 | varie
34C |  | 1x36W | n. | 10 | varie
34D |  | 2x36W | n. | 30 | varie
34E |  | 2x58W | n. | 5 | varie
34F |  | 3x36W | n. | 1 | varie
Apparecchio illuminante ad altissimo rendimento, per lampada fluorescente lineare tipo stagno IP55, corpo policarbonato infragibile ad autoestinguenza V2, stabilizzato ai raggi UV, stampato in un unico pezzo, diffusore in policarbonato infragibile traspa-rente. prismatico internamente e liscio all'esterno, antipolvere,anabbagliante, stampato ad iniezione, stabilizzato ai raggi UV antingiallimento, riflettore in acciaio di colore bianco stabilizzato airaggi UV, cablaggio con cavo rigido da 0,75mm costruito secondo le norme CEI 20-22/II rifasato, marchio IMQ;
35A |  | 1x18W | n. | 1 | varie
35B |  | 2x18W | n. | 1 | varie
35C |  | 2x36W | n. | 10 | varie
35D |  | 2x58W | n. | 5 | varie
portalampade in bachelite marchio IMQ, camicia liscia interno con dispositivo antisvitamento colore nero;
36A |  | E 27 | n. | 10 | varie
36B |  | E 14 | n. | 10 | varie
portalampada in porcellana, corpo monoblocco, contatti in ottone, marchi IMQ;
37A |  | E 27 | n. | 2 | varie
37B |  | E 40 | n. | 2 | varie
portalampada di sicurezza gl3 per colonna singola in poliammide per neon, dispositivo rotante con posizione di 90°; -
38A |  | a colonna semplice; | n. | 20 | varie
38B |  | a colonna con portastarter; | n. | 20 | varie
|  | portastarter, | n. | 50 | varie
|  | pulsante mobile per uso civile colore bianco; | n. | 100 | varie
alimentatore elettromagnetico per lampada fluorescente, rif. Normativo CEI 34-4 EN 60965 e 60921, IEC 920 e 921;
41A |  | per lampada fluorescente da 18W; | n. | 1 | varie
41B |  | per lampada fluorescente da 30W; | n. | 2 | varie
41C |  | per lampada fluorescente da 36W; | n. | 20 | varie
41D |  | per lampada fluorescente da 58W; | n. | 5 | varie
alimentatore elettromagnetico per lampada fluorescente a vapore di sodio alta pressione, rif. Normativo UNEL 66019 CEI 34-48 CEI 34-49, EN 60922 e 60923, IEC 922 e 923;
42A |  | per lampada da 150W; | n. | 2 | varie
alimentattore elettromagnetico per lampada fluorescente a vapore di mercurio, rif: Normativo CEI 34-48 e 34-49 EN 60922 e60923 IEC922e 923;
43A |  | per lampada da 250W; | n. | 2 | varie
43B |  | per lampada da 125W; | n. | 2 | varie
trasformatore monofase di isolamento per impianti elettrici in locali locali adibiti ad uso medico, costruiti secondo le norme CEI 14-6, esecuzione aperta, avvolgimenti separati, impregnati in resina, classe di isolamento E per servizio continuo. Schermo in camicia di ottone tra avvolgimento primario e secondario con morsetto di connessione per messa a terra. Tensione di isolamento tra primario secondario e massa, superione a 4 KV, tensione di lavoro 220/220V;
44A |  | da 3KVA; | n. | 1 | varie
44B |  | da 4,5 KVA; | n. | 1 | varie
44C |  | da 7KVA | n. | 1 | varie
|  | apparecchio per il controllo continuo della correnti di dispersione verso terra, soglia di intervento regolabile da 15 a 250Kohm, soglia di lettura n. 8, Tensione circuito di misura 15Vc.c.. Tensione di alimentazione dei circuiti dei circuiti di segnalazione, 24Vc.c., corrente di controllo, 1 mA, dotati di dispositivo per attacco rapido su guide DIN, alimentazione 220V; | n. | 1 | varie
|  | quadretto si segnalazione a distanza da abbinare agli apparecchi per il controllo continuo dell'isola-mento dotato di: led verde per segnalazione allarme; ronzatore di segnalazione acustica di allarme; tasto di tacitazione segnale acustico; tasto prova allarme; placca con scritta 220V e scatola per il montaggio da incasso; | n. | 1 | varie
trasformatore monofase di comando da 50 a 500VA, esecuzione aperta, avvolgimenti separati, protezione IP 00 impregnati in resina, tropicalizzati, classe di isolamento E, costruito secondo le norme CEI 14-6;
47A |  | da 50VA | n.
| 47A1 | 380-220/12-24V | n. | 1 | varie
| 47A2 | 380-220/24-48V | n. | 1 | varie
| 47A3 | 380-220/55-110V | n. | 1 | varie
47B |  | da 100VA; | n.
| 47B1 | 380-220/12-24V | n. | 1 | varie
| 47B2 | 380-220/24-48V | n. | 1 | varie
| 47B3 | 380-220/55-110V; | n. | 1 | varie
47C |  | da 150VA;
| 47C1 | 380-220/12-24V; | n. | 1 | varie
| 47C2 | 380-220/24-48V; | n. | 1 | varie
| 47C3 | 380-220/55-110V; | n. | 1 | varie
47D |  | Tasformatore per guida DIN
| 47D1 | 220/24V 25VA; | n. | 1 | varie
| 47D2 | 220/24V 40VA; | n. | 2 | varie
| 47D3 | 220/24V 63VA; | n. | 4 | varie
starter con custodia isolante autoestinguente per innesco lampada fluorescente, marchio IMQ;
48A |  | per lampada fluorescente fino a 20W; | n. | 1000 | varie
48B |  | per lampada fluorescente fino a 65W; | n. | 500 | varie
sonda passafilo;
49A |  | da 5m. | n. | 1 | varie
49B |  | da 10m.; | n. | 1 | varie
49C |  | da 15m.; | n. | 5 | varie
treccia per permutatore da 0,75mmq;
50A |  | a 6 conduttori; | n. | 100 | varie
50B |  | a 8 conduttori; | n. | 100 | varie
50C |  | a 10 conduttori; | n. | 100 | varie
|  | apparecchio per controllo livello liquidi a principio conduttivo, versione estraibile zoccolato undecal, alimentazione a 24Vc.a. , completo di n. 3 sonde; | n. | 1 | varie
tubo isolante rigido di colore grigio serie pesante tipo RK15 in PVC autoestinguente, rif. Norm. CEI 23-8 UNEL 37118-72, marchio IMQ;
52A |  | Diametro nominale 16mm; | ml. | 10 | varie
52B |  | Diametro nominale 20mm; | ml. | 100 | varie
52C |  | diametro nominale 25mm; | ml. | 20 | varie
52D |  | diametro nominale 32mm; | ml. | 20 | varie
tubo isolante flessibile di colori vario serie pesante tipo FK15 in PVC autoestinguente, rif. Norm. CEI 23-14, marchio IMQ;
53A |  | diametro nominale 16mm; | ml. | 100 | varie
53B |  | diametro nominale 20mm; | ml. | 500 | varie
53C |  | diametro nominale 25mm; | ml. | 500 | varie
53D |  | diametro nominale 32mm; | ml. | 200 | varie
scatola da incasso in resina per installazione apparecchi componibili assimilabili alle misure;
54A |  | 106X71X52mm 3 posti; | n. | 50 | varie
54B |  | 130X71X52mm 4 posti; | n. | 20 | varie
54C |  | 186X76X52mm 6 o 7 posti allineati; | n. | 10 | varie
54D |  | 106X117X52mm 6 posti su due file da 3; | n. | 10 | varie
supporto in resina per apparecchi componibili, fino a 250V, predisposto ad accogliere placche in resina o metalliche, da fissare a pressione o con viti, marca 1 Vimar serie Plana;
55A |  | per scatola 106X71X52mm 3 posti standard italiano; | n. | 100 | WIMAR
55B |  | per scatola 130X71X52mm 4 posti standard italiano; | n. | 20 | WIMAR
55C |  | per scatola 18X76X52mm a 6 posti standard italiano; | n. | 10 | WIMAR
55D |  | per scatola 106X117X52mm a 6 posti su due file da 3 posti standard italiano; | n. | 5 | WIMAR
supporto in resina per apparecchi componibili, fino a 250V, predisposto ad accogliere placche in resina o metalliche, da fissare a pressione o con viti, marca 2 Gewiss serie System
55Abis |  | per scatola 106X71X52mm 3 posti standard italiano; | n. | 100 | GEWISS
55Bbis |  | per scatola 130X71X52mm 4 posti standard italiano; | n. | 50 | GEWISS
55Cbis |  | per scatola 106X117X52mm a 6 posti standard italiano; | n. | 20 | GEWISS
|  | manicotti di giunsione per due tubi rigidi pesanti, in materiale termoplastico autoestinguente a bassissima emissione di alogeni. Colore grigio RAL 7035, IP40, rif. Norm. CEI 23-8, CEI 20-37, parte II°, IEC695-2-2; | n.
56A |  | diamentro nominale 16mm; | n. | 10 | varie
56B |  | diametro nominale 20mm;l | n. | 20 | varie
56C |  | diametro nominsle 25mm; | n. | 10 | varie
56D |  | diametro nominale 32mm; | n. | 10 | varie
|  | curva a raggio stretto per raccordo di due tubi protettivi rigidi a 90° in materiale termoplastico autoestinguente a bassissima emissione di alogeni, colore grigio RAL 7035, IP 40, rif. Norm. CEI 23-8 e 20-37 parte Ii°, IEC 695-2-1, IEC 695-2-2; | n.
57A |  | diametro nominale 16mm; | n. | 10 | varie
57B |  | diametro nominale 20mm: | n. | 20 | varie
57C |  | diametro nominale 25mm; | n. | 5 | varie
57D |  | diametro nominale 32mm; | n. | 5 | varie
supporto fermatubo in nylon a due pezzi per fissaggio a parete dei tubi rigidi
58A |  | per tubi da 16 a 20mm. | n. | 100 | varie
58B |  | per tubi da 20 a 25mm; | n. | 200 | varie
58C |  | per tubi da 25 a 32mm; | n. | 100 | varie
raccordo tubo cassetta-cassetta IP66 in polimero antiurto grigio Ral 7035
59A |  | per tubo rigido da 16mm; | n. | 10 | varie
59B |  | per tubo rigido da 20mm; | n. | 10 | varie
59C |  | per tubo rigido da 25mm; | n. | 10 | varie
59D |  | per tubo rigido da 32mm; | n. | 5 | varie
|  | temporizzatore multiuso per guida DIN alimentazione da 24 a 220V c.a., possibilità di regolazione della funzione del tempo, n. 2 contatti di scambio; | n. | 1 | varie
|  | temporizzatore multiuso a zoccolo undecal, alimentazione da 24 a 220V c.a., possibilità di regolazione della funzione del tempo, n. 2 contatti di scambio; | n. | 1 | varie
|  | zoccolo per relè undecal installabile per guida DIN; | n. | 1 | varie
nastro isolante in PVC autoestinguente;
63A |  | 25X19 nero; | n. | 50 | varie
63B |  | 25X19 blu; | n. | 20 | varie
63C |  | 25X19 giallo/verde; | n. | 10 | varie
morsetti per connessione volanti per due o più conduttori, corpo isolante in policarbonato trasparente UL 94-V2, viti imperdibili in acciaio zincato, conforme alle norme CEI 23.21 cd 84;
64A |  | da 1,5 mmq; | n. | 1000 | varie
64B |  | da 2,5 mmq; | n. | 2000 | varie
64C |  | da 6 mmq | n. | 1000 | varie
64D |  | da 10mmq; | n. | 100 | varie
64E |  | da 16 mmq; | n. | 10 | varie
|  | citofono unificato da parete; | n. | 10 | urmet
|  | alimentatore citofonico 28VA; | n. | 10 | urmet
|  | unità di commutazione automatica con posto esterno; | n. | 1 | urmet
|  | gruppo fonico slim; | n. | 10 | urmet
|  | placca portamoduli per n. 1 unità modulare; | n. | 1 | urmet
|  | placca portamoduli per n. 2 unità modulari; | n. | 1 | urmet
|  | unità modulare 1 pulsante + posto esterno | n. | 5 | urmet
|  | unità modulare con 2 pulsanti + posto esterno | n. | 1 | urmet
|  | unità modulare con 4 pulsanti; | n. | 1 | urmet
|  | cavo citofonico ad 8 conduttori; | ml. | 500 | urmet
|  | treccia permutazione 8x0,75; | ml. | 500 | urmet
|  | tasto supplementare | n. | 1 | urmet
|  | adattatore da tavolo | n. | 1 | urmet
guaina guidacavi spiralata autoestinguente per impieghi normali in tutte le applicazioni industriali, materiale termoplastico a base in PVC colore grigio; Rif. Normativo CEI 23-14 1971
76A |  | diametro nominale 8mm; | ml. | 25 | varie
76B |  | diametro nominale 10mm; | ml. | 25 | varie
76C |  | diametro nominale 12mm; | ml. | 25 | varie
76D |  | diametro nominale 14mm; | ml. | 25 | varie
76E |  | diametro nominale 16mm; | ml. | 25 | varie
76F |  | diametro nominale 20mm; | ml. | 25 | varie
76G |  | diametro nominale 25mm; | ml. | 25 | varie
raccordo tubo-guaina in materiale termoplastico autoestinguente colore grigio IP65
77A |  | per tubo da 16mm e guaina da 12mm; | n. | 5 | varie
77B |  | per tubo da 20mm e guaina da 16mm; | n. | 5 | varie
77C |  | per tubo da 25mm e guaina da 20mm; | n. | 5 | varie
raccordo girevole diritto metrico, per raccordo guaina guidacavi spiralata e cassetta, in materiale termoplastico a base di PVC autoestinguente colore grigio IP65;
78A |  | per guaina da 8mm; | n. | 5 | varie
78B |  | per guaina da 10mm; | n. | 5 | varie
78C |  | per guaina da 12mm; | n. | 5 | varie
78D |  | per guaina da 14mm; | n. | 5 | varie
78E |  | per guaina da 16mm; | n. | 5 | varie
78F |  | per guaina da 20mm; | n. | 5 | varie
78G |  | per guaina da 25mm; | n. | 5 | varie
presa di sicurezza con interruttore di blocco e portavalvole a tappo completo di fusibile per la portata ninominale, norme di rif. IEC 695-2-1,CEI 5011 grado di protezione IP55;
79A |  | 2P+T 16A 220V; | n. | 5 | varie
79B |  | 3P+T 16A 380V; | n. | 5 | varie
79C |  | 3P+T+N 16A 380V; | n. | 2 | varie
79D |  | 3P+T 32A 380V; | n. | 1 | varie
79E |  | 3P+T+N 32A 380V; | n. | 1 | varie
79F |  | 3P+T 63A 380V; | n. | 1 | varie
79G |  | 3P+T+N 63A 390V; | n. | 1 | varie
spina mobile tipo CEE 17 per usi industriali, conformi alle norme IEC309-1-2, CEI 23-12, grado di protezione IP 67;
80A |  | 2P+T 16A 220V; | n. | 5 | varie
80B |  | 3P+T 16A 380V; | n. | 5 | varie
80C |  | 3P+T+N 16A 380V; | n. | 2 | varie
80D |  | 3P+T 32A 380V; | n. | 1 | varie
80E |  | 3P+T+N 32A 380V; | n. | 1 | varie
80F |  | 3P+T 63A 380V; | n. | 1 | varie
80G |  | 3P+ T+N 63A 380V; | n. | 1 | varie
corpo illuminante per illuminazione fissa per illuminazione di emergenza, grado di protezione IP40, batterie incorporate, inverter, alimentazione 220/230Vc.a., Led di presenza rete e di attivazione del circuito di ricarica, corpo in materiale plastico autoestinguente(norme EU 60598-1ul 94) autonomia 2h;
81A |  | 1x8W; | n. | 10 | varie
81B |  | 1x11W; | n. | 20 | varie
81C |  | 1x18W; | n. | 10 | varie
81D |  | 1x36W; | n. | 2 | varie
apparecchio illiminante per installazione fissa ad altissimo rendimento per lampada fluorescente lineare corpo in lamiera di acciaio stampato in un unico pezzo, diffusore in plexiglass anabbagliante stampato ad iniezione completa accessorio per rendere almeno una lampada per illuminazione di emergenza, grado di protezione IP40, batterie con alimentatore 220/230Vc.a. Led di presenza rete e di attivazione del circuito di ricarica, corpo in materiale plastico autoestinguente (norme EU 60598-1 ul 94) autonomia 2h;
82A |  | 2x18W; | n. | 5 | varie
82B |  | 2x36W; | n. | 5 | varie
plafoniera per ambienti di lavoro con videoterminali, con attività prolungata a video e necessità di alto confort visivo. Corpo in lamiera di acciaio verniciato ad immersione per anaforesi con smalto acrilico di colore bianco, stabilizzato ai raggi UV antingiallimento, previo trattamento di fosfatazione, ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità longitudinale e traversine in alluminio speculare 99.99 placcato e anodizzato, spessore 2 micron, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 50-60°
83A |  | da soffitto 2x18W; | n. | 1 | varie
83B |  | da soffitto 2x36W; | n. | 1 | varie
83C |  | da soffitto 2x58W; | n. | 1 | varie
83D |  | da soffitto 4x18W | n. | 1 | varie
83E |  | per controsoffitto modulo 600x600 4x18W | n. | 30 | varie
83F |  | per controsoffitto modulo 600x300 2x18W | n. | 5 | varie
corpo illuminante tubolare in alluminio estruso, verniciato a fuoco con vernici acriliche stabilizzate ai raggi Uv previo trattamento di fosfocrematazione, riflettore in acciaio lucido, cablaggio entrocontenuto, accessori in policarbonato nero, infrangibile ed autoestinguente che permettono la funzione, di sospensione e la rotazione di tutti gli apparecchi;
84A |  | 1x18W; | n. | 1 | varie
84B |  | 1x36W; | n. | 1 | varie
84C |  | 1x58W; | n. | 1 | varie
84D |  | modulo vuoto; | n. | 1 | varie
|  | KIT citofonico per impianto unifamiliare completo di citofono da parete, posto esterno, alimentatore 28VA, modulo predisposto per P.E. con n. 1 tasto di chiamata, telaio portamoduli | n. | 1 | URMET
|  | KIT citofonico per impianto bifamiliare completo di n. 2 citofoni da parete, posto esterno, alimentatore 28VA, modulo predisposto per P.E. con n. 2 tasti di chiamata, telaio portamoduli | n. | 1 | URMET
apparecchio modulare componibile destinato ad uso domestico e similare,spresa di sicurezza 2P+T ad alveoli schermati, grado di protezione 2.1 con interruttore automatico magnetotermico di blocco
87A |  | 10A | n. | 1 | WIMAR
87B |  | 16A | n. | 1 | WIMAR
apparecchio modulare componibile destinato ad uso domestico e similare, interruttore automatico differenziale unipolare con neutro apribile Id 10mA;
88C |  | 16A, P.I.3000A | n. | 1 | WIMAR
apparecchio modulare componibile destinato ad uso domestico e similare, portalampada di segnalazione per lampada a siluro max 24V 3W;
89A |  | colore rosso | n. | 10 | WIMAR
89B |  | colore verde | n. | 5 | WIMAR
89C |  | bianco | n. | 5 | WIMAR
|  | apparecchio modulare componibile destinato ad uso domestico e similare, interruttore a raggi infrarossi passivi con circuito crepuscolare a soglia regolabile e circuito di temporizzazione fino a 8 minuti, alimentazione 230V ; | n. | 1 | varie
scatola per pareti divisorie in cartongesso e a doppia lastra
91A |  | rotonda Dn 65mm; | n. | 5 | varie
91B |  | misura assimilabile a 124x66x51 tre posti; | n. | 10 | varie
91C |  | misura assimilabile a 125x68x50 quattro posti; | n | 5 | varie
91D |  | misura assimilabile a 180x68x50 sei posti; | n | 5 | varie
|  | apparecchio modulare componibile destinato ad uso domestico e similare, interruttore per ascensore con 1 contatto NO + n. 1 contatto NC, completo di supporto, placca con fissaggio a viti e schermo fragibile in vetro; | n. | 2 | varie
|  | vetro di ricambio per interruttore per ascensore; | n. | 2 | varie
|  | interruttore crepuscolare con soglia luminosa di intervento, regolabile da 1 a 50 lux, IP44, fissaggio a parete diretto o per mezzo staffa, alimentazione 230V, portata contatti 10A | n. | 2 | varie
apparecchio modulare componibile destinato ad uso domestico e similare, connettore per trasmissione dati/telefonici marca n. 1 ;
95A |  | RJ 11 2 coppie; | n. | 1 | WIMAR
95B |  | RJ 12 3 coppie; | n. | 1 | WIMAR
95C |  | RJ 45 cat 5E ad incisione | n. | 1 | WIMAR
apparecchio modulare componibile destinato ad uso domestico e similare, connettore per trasmissione dati/telefonici marca n. 2 ;
95Abis |  | RJ 11 2 coppie; | n. | 1 | GEWISS
95Bbis |  | RJ 12 3 coppie; | n. | 1 | GEWISS
95Cbis |  | RJ 45 cat 5E ad incisione | n. | 1 | GEWISS
|  | apparecchio modulare componibile destinato ad uso domestico e similare, pulsantiera da tavolo 24V 50Hz per richiesta udienza equipaggiata con: n. 2 interruttori unipolari(attendere-occupato) n. 1 pulsante+ ronzatore (avanti), n. 3 lampade segnaletiche di riporto dei segnali occupato, attendere. avanti; colore bianco | n. | 2 | varie
|  | apparecchio modulare componibile destinato ad uso domestico e similare, centralino da incasso fuoriporta 24V 50Hz per richiesta udienza equipaggiata con: n. 1 pulsante con targa illuminabile, n. 3 lampade segnaletiche occupato, attendere. Avanti, ronzatore accoppiatoal risposta avanti; colore bianco | n. | 2 | varie
|  | apparecchio modulare componibile destinato ad uso domestico e similare, segnalazione luminosa per lampada 24V 3W a siluro con diffusore orientato per luce notturna (segnapasso, adatta per scatola 155x71x52 | n. | 20 | GEWISS
canale da parete in PVC autoestinguente di colore bianca
99A |  | 1 scomparto assimilabile a 22x10mm | m.l. | 60 | varie
| 99A1 | angolo piano 22x10mm; | n. | 20 | varie
| 99A2 | angolo interno 22x10mm; | n. | 20 | varie
| 99A3 | angolo esterno 22x10mm; | n. | 20 | varie
| 99A4 | giunto a T 22x10mm; | n. | 20 | varie
| 99A5 | giunto lineare 22x10mm; | n. | 20 | varie
| 99A6 | tappo terminale 22x10mm; | n. | 10 | varie
99B |  | 1 scomparto assimilabile a 15x17mm | m.l. | 60 | varie
| 99B1 | angolo piano 15x17mm; | n. | 20 | varie
| 99B2 | angolo interno 15x17mm; | n. | 20 | varie
| 99B3 | angolo esterno 15x17mm; | n. | 20 | varie
| 99B4 | giunto a T 15x17mm; | n. | 20 | varie
| 99B5 | giunto lineare 15x17mm; | n. | 20 | varie
| 99B6 | tappo terminale 15x17mm; | n. | 10 | varie
99C |  | 1 scomparto assimilabile a 25x17mm | m.l. | 30 | varie
| 99C1 | angolo piano 25x17mm; | n. | 10 | varie
| 99C2 | angolo interno 25x17mm; | n. | 10 | varie
| 99C3 | angolo esterno 25x17mm; | n. | 10 | varie
| 99C4 | giunto a T 25x17mm; | n. | 10 | varie
| 99C5 | giunto lineare 25x17mm; | n. | 10 | varie
| 99C6 | tappo terminale 25x17mm; | n. | 4 | varie
99D |  | 1 scomparto assimilabile a 40x17mm | m.l. | 1 | varie
| 99D1 | angolo piano 40x17mm; | n. | 1 | varie
| 99D2 | angolo interno 40x17mm; | n. | 1 | varie
| 99D3 | angolo esterno 40x17MM, | n. | 1 | varie
| 99D4 | giunto a T 40x17mm; | n. | 1 | varie
| 99D5 | giunto lineare 40x17mm; | n. | 1 | varie
| 99D6 | tappo terminale 40x17mm; | n. | 1 | varie
99E |  | 1 scomparto assimilabile a 40x40mm | m.l. | 20 | varie
| 99E1 | angolo piano 40x40mm; | n. | 10 | varie
| 99E2 | angolo interno 40x40mm; | n. | 10 | varie
| 99E3 | angolo esterno 40x40mm; | n. | 10 | varie
| 99E4 | giunto a T 40x40mm; | n. | 10 | varie
| 99E5 | giunto lineare 40x40mm; | n. | 10 | varie
| 99E6 | tappo terminale 40x40mm; | n. | 2 | varie
99F |  | 1 scomparto assimilabile a 60x40mm | m.l. | 1 | varie
| 99F1 | angolo piano 60x40mm; | n. | 1 | varie
| 99F2 | angolo interno 60x40mm; | n. | 1 | varie
| 99F3 | angolo esterno 60x40mm; | n. | 1 | varie
| 99F4 | giunto a T 60x40mm; | n. | 1 | varie
| 99F5 | giunto lineare 60x40mm; | n. | 1 | varie
| 99F6 | tappo terminale 60x40mm; | n. | 1 | varie
99G |  | 1 scomparto assimilabile a 80x60mm | m.l. | 1 | varie
| 99G1 | angolo piano 80x60mm; | n. | 1 | varie
| 99G2 | angolo interno 80x60mm; | n. | 1 | varie
| 99G3 | angolo esterno 80x60mm; | n. | 1 | varie
| 99G4 | giunto a T 80x60mm; | n. | 1 | varie
| 99G5 | giunto lineare 80x60mm; | n. | 1 | varie
| 99G6 | tappo terminale 80x60mm; | n. | 1 | varie
99H |  | 1 scomparto assimilabile a 100x60mm | m.l. | 1 | varie
| 99H1 | angolo piano 100x60mm; | n. | 1 | varie
| 99H2 | angolo interno 100x60mm; | n. | 1 | varie
| 99H3 | angolo esterno 100x60mm, | n. | 1 | varie
| 99H4 | giunto a T 100x60mm; | n. | 1 | varie
| 99H5 | giunto lineare 100x60mm; | n. | 1 | varie
| 99H6 | tappo terminale 100x60mm; | n. | 1 | varie
99I |  | 1 scomparto assimilabile a 120x60mm | m.l. | 1 | varie
| 99I1 | angolo piano 120x60mm; | n. | 1 | varie
| 99I2 | angolo interno 120x60mm; | n. | 1 | varie
| 99I3 | angolo esterno 120x60mm; | n. | 1 | varie
| 99I4 | giunto a T 120x60mm; | n. | 1 | varie
| 99I5 | giunto lineare 120x60mm; | n. | 1 | varie
| 99I6 | tappo terminale 120x60mm; | n. | 1 | varie
99J |  | 2 scomparti assimilabile a 22x10mm | m.l. | 1 | varie
99K |  | 2 scomparti assimilabile a 30x10mm | m.l. | 1 | varie
99L |  | 2 scomparti assimilabile a 40x17mm | m.l. | 1 | varie
99M |  | 2 scomparto assimilabile a 50x20mm | m.l. | 1 | varie
99N |  | 3 scomparti a battiscopa; | m.l. | 1 | varie
| 99N1 | accessorio x canale a 3 scomparti battiscopa: angolo interno;
| 99N2 | accessorio x canale a 3 scomparti battiscopa: angolo esterno;
| 99N3 | accessorio x canale a 3 scomparti battiscopa: derivazione a T;
| 99N4 | accessorio x canale a 3 scomparti battiscopa: terminale Dx e Sx;
| 99N5 | accessorio x canale a 3 scomparti battiscopa: giunsione;
99O |  | 3 scomparto cornice; | m.l. | 1 | varie
| 99O1 | accessorio x canale a 3 scomparti cornice o battiscopai: scatola 6 posti orizzontale;
| 99O2 | accessorio x canale a 3 scomparti cornice o battiscopa: scatola 3/4 posti orizzotale;
| 99O3 | accessorio x canale a 3 scomparti cornice o battiscopa: scatola 3/4 posti verticale;
| 99O4 | accessorio x canale a 3 scomparti cornice : angolo piano;
| 99O5 | accessorio x canale a 3 scomparti cornice: angolo interno;
| 99O6 | accessorio x canale a 3 scomparti cornice: angolo esterno;
| 99O7 | accessorio x canale a 3 scomparti cornice: derivazione;
| 99O8 | accessorio x canale a 3 scomparti cornice: terminale;
| 99O9 | accessorio x canale a 3 scomparti cornice: giunsione;
99P |  | 3 scomparti a pavimento assimilabile 74x17mm; | m.l. | 1 | varie
99Q |  | accessori o x canalina battiscopa e cornice; scatole portafrutto:
| 99Q1 | 3/4 posti | n. | 10 | varie
| 99Q2 | 6 posti | n. | 10 | varie
|  | torretta a pavimento del tipo componibile, completa di accessori, pronta ad accoglie n. 4 apparecchi a modulari componibili, destinati ad uso domestico e similare, per ogni elemento | n. | 1 | varie
spina mobile con poli allineati standard italiano con fermacavo a vite, custodia in tecnopolimero, passacavo morbido norme di riferimento CEI 23-16;
101A |  | diritta 2P+T 10A 250V; | n. | 20 | varie
101B |  | diritta 2P+T 16A 250V; | n. | 20 | varie
101C |  | a squadro 90° 2P+T 10A 250V; | n. | 20 | varie
101D |  | a squadro 90° 2P+T 16A 250V; | n. | 20 | varie
101E |  | a squadro 90° 2O+T 16A magic irreversibile | n. | 20 | varie
spina mobile con terra laterale standard UNEL con fermacavo a vite, custodia in tecnopolimero, norme di riferimento CEI 23-5;
102A |  | a squadro 90° 2P+T 16A 250V; | n. | 20 | varie
102B |  | diritta 2P+T 16A 250V; | n. | 20 | varie
presa mobile con poli allineati standard italiano con fermacavo a vite, custodia in tecnopolimero, passacavo morbido norme di riferimento CEI 23-16;
103A |  | diritta 2P+T 10A 250V; | n. | 20 | varie
103B |  | diritta bipasso 2P 10/16A | n. | 20 | varie
presa mobile con terra laterale standard UNEL con fermacavo a vite, custodia in tecnopolimero, norme di riferimento CEI 23-5 2P+T, 16A;
spine speciali
105A |  | spina mignon standard spagnolo 2P | n. | 20 | WIMAR
105D |  | chiave a spina per predispositore a jack spinotto Dn 5mm | n | 20 | TICINO
adattatore semplice in custodia in tecnopolimero, spinotti protetti, presa con alveoli schermati con grado di protezione 2.1 (tranne standard UNEL), uscita diritta, potenza max 1500W, colore bianco norme di riferimento CEI 23-5 e CEI23-16
106A |  | da standard italiano 2P+T 10A a standard italiano 2P+T 16A | n. | 10 | varie
106B |  | da standard italiano 2P+T 16A a standard italiano 2P+T 10A | n. | 10 | varie
106C |  | da standard italiano 2P+T 16A a standard UNEL 2P+T 16A | n. | 10 | varie
106D |  | da standard italiano 2P+T 10A a standard UNEL 2P+T 16A | n. | 10 | varie
adattatore multiplo in custodia in tecnopolimero, spinotti protetti, presa con alveoli schermati con grado di protezione 2.1 (tranne standard UNEL), uscita diritta, potenza max 1500W, colore bianco norme di riferimento CEI 23-50 e CEI 23-57
107A |  | adattatore triplo da 2P+T 16A standard italiano a n. 2, 2P+T bipasso standard italiano 10/16A e n. 1, 2P+T standard Unel | n. | 20 | varie
107B |  | adattatore triplo da 2P+T 16A standard italiano a n. 3, 2P+T bipasso standard italiano 10/16A; | n. | 20 | varie
107C |  | adattatore triplo da 2P+T 10A standard italiano a n. 3, 2P+T bipasso standard italiano 10/16A; | n. | 20 | varie
prese multiple da tavolo o da parete in tecnopolimero, con interruttore luminoso, fermacavo a vite, prese con alveoli schermati con grado di protezione 2.1 (tranne standard Unel), corredo di m.l. 2 di cavo 3x1,5mmq, norme di riferimento CEI 23-50, CEI 23-57
108A |  | con n. 1 spina 2P+T 16A e n. 2 prese 2P+T Unel | n. | 2 | varie
108B |  | con n. 1 spina 2P+T 16A e n. 4 prese 2P+T Unel | n. | 20 | varie
108C |  | con n. 1 spina 2P+T 16A e n. 6 prese 2P+T Unel | n. | 50 | varie
108D |  | con n. 1 spina 2P+T 16A e n. 2 prese 2P+T Unel 16A e n. 2 prese 2P+T standard italiano 10/16A | n. | 10 | varie
108E |  | con n. 1 spina 2P+T 16A e n.3 prese 2P+T Unel 16A e n. 3 prese 2P+T standard italiano 10/16A | n. | 10 | varie
|  | cavetto per elettrodomestici doppio isolamento marchio IMQ 2x0,75mmq colore bianco | m.l. | 200 | varie
terminali a bussola
110A |  | da 1,5mmq | n. | 1 | varie
110B |  | da 2,5mmq | n. | 1 | varie
110C |  | da 4mmq | n. | 1 | varie
110D |  | da 6mmq | n. | 1 | varie
110E |  | da 10mmq | n. | 1 | varie
110F |  | da 16mmq | n. | 1 | varie
110G |  | da 25mmq | n. | 1 | varie
110H |  | da 35mmq | n. | 1 | varie
110I |  | per 2 cavi da 1,5mmq | n. | 1 | varie
110J |  | per 2 cavi da 2,5mmq | n. | 1 | varie
110K |  | per 2 cavi da 4mmq | n. | 1 | varie
110L |  | per 2 cavi da 6mmq | n. | 1 | varie
110M |  | per 2 cavi da 10mmq | n. | 1 | varie
110N |  | per 2 cavi da 16mmq | n. | 1 | varie
110O |  | per 2 cavi da 25mmq | n. | 1 | varie
tassello in nylon con bordo di arresto, completo di vite trattata contro la corrosione con intaglio a croce, interamente filettata;
111A |  | Dn. 5mm; | n. | 300 | varie
111B |  | Dn. 6mm; | n. | 1000 | varie
111C |  | Dn. 8mm, | n. | 300 | varie
111D |  | Dn. 10mm; | n. | 100 | varie
111E |  | Dn. 12mm; | n. | 100 | varie
tassello in nylon con bordo di arresto per fissaggi universali, completo di vite trattata contro la corrosione con intaglio a croce, interamente filettata;
112A |  | 6x45mm | n. | 300 | varie
112B |  | 8x50 | n. | 200 | varie
112C0 |  | 10x60 | n. | 100 | varie
tassello in nylon ad espansione con occhio aperto;
113A |  | foro muro Dn. 9mm | n. | 50 | varie
113B |  | foro muro Dn 12mm | n. | 100 | varie
ancora in acciaio trattata contro la corrosione con occhio aperto;
114A |  | foro muro Dn.14mm l= 55 | n. | 100 | varie
114B |  | foro muro Dn. 16mm l= 31 | n. | 100 | varie
lampada fluorescente circolare luce bianca extra
115A |  | 22W | n, | 1 | varie
115B |  | 32W | n, | 1 | varie
115C |  | 40W | n, | 1 | varie
lampada fluorescenti compatta con alimentatore elettronico integrato a risparmio di energia attacco e 27 luce diurna;
116A |  | 11W | n, | 1 | varie
116B |  | 15W | n, | 1 | varie
116C |  | 20W | n, | 5 | varie
116D |  | 23W | n, | 20 | varie
116R |  | 30W | n | 20 | varie
fascetta per cablaggi interni autobloccanti in tecnopolimero, autoestinguente colore natura, Norme di riferimento S 23190.
117A |  | assimilabile alla misura 2,5x100mm; | n, | 100 | varie
117B |  | assimilabile alla misura 2,5x140mm; | n, | 100 | varie
117C |  | assimilabile alla misura 2,5x160mm; | n, | 100 | varie
117D |  | assimilabile alla misura 3,5x140mm; | n, | 100 | varie
117E |  | assimilabile alla misura 3,5x200mm; | n, | 50 | varie
117F |  | assimilabile alla misura 4,5x160mm; | n, | 50 | varie
117G |  | assimilabile alla misura 4,5x200,mm; | n, | 50 | varie
117H |  | assimilabile alla misura 4,5x250,mm; | n, | 50 | varie
117I |  | assimilabile alla misura 4,5x300,mm; | n, | 50 | varie
|  | terminali preisolari con vario attacco; | n, | 10 | varie
118A |  | ad occhiello con foro da 4mm
| 118A1 | da 1,5mmq | n, | 1 | varie
| 118A2 | da 2,5mmq | n, | 1 | varie
| 118A3 | da 6mmq | n, | 1 | varie
118B |  | ad occhiello con foroda 6mm
| 118B1 | da 1,5mmq | n, | 1 | varie
| 118B2 | da 2,5mmq | n, | 1 | varie
| 118B3 | da 6mmq | n, | 1 | varie
118C |  | ad occhiello con foroda 8mm
| 118C1 | da 1,5mmq | n, | 1 | varie
| 118C2 | da 2,5mmq | n, | 1 | varie
| 118C3 | da 6mmq | n, | 1 | varie
118D |  | a forcella Dn. 4mm
| 118C1 | da 1,5mmq | n, | 1 | varie
| 118C2 | da 2,5mmq | n, | 1 | varie
| 118C3 | da 6mmq | n, | 1 | varie
118E |  | a forcella Dn. 5mm
| 118E1 | da 1,5mmq | n, | 1 | varie
| 118E2 | da 2,5mmq | n, | 1 | varie
| 118E3 | da 6mmq | n, | 1 | varie
118F |  | a forcella Dn. 6mm
| 118F1 | da 1,5mmq | n, | 1 | varie
| 118F2 | da 2,5mmq | n, | 1 | varie
| 118F3 | da 6mmq | n, | 1 | varie
118G |  | a forcella Dn. 8mm
| 118G3 | da 6mmq | n, | 1 | varie
118H |  | puntale l= 9mm circa
| 118GH | da 1,5mmq | n, | 1 | varie
| 118GH | da 2,5mmq | n, | 1 | varie
| 118GH | da 6mmq | n, | 1 | varie
118I |  | puntale l= 12mm circa
| 118GI | da 1,5mmq | n, | 1 | varie
| 118GI | da 2,5mmq | n, | 1 | varie
| 118GI | da 6mmq | n, | 1 | varie
118J |  | tubetto di giunsione
| 118Gj | da 1,5mmq | n, | 1 | varie
| 118Gj | da 2,5mmq | n, | 1 | varie
| 118Gj | da 6mmq | n, | 1 | varie
terminali nudi;
119A |  | con occhiello da 8mm
| 119A1 | 10mmq | n, | 1 | varie
| 119A2 | 16mmq | n, | 1 | varie
| 119A3 | 25mmq | n, | 1 | varie
| 119A4 | 35mmq | n, | 1 | varie
119B |  | con occhiello da 10mm
| 119B1 | 10mmq | n, | 10 | varie
| 119B2 | 16mmq | n, | 10 | varie
| 119B3 | 25mmq | n, | 10 | varie
| 119B4 | 35mmq | n, | 10 | varie
119C |  | con occhiello da 14mm;
| 119C5 | 50mmq | n, | 10 | varie
| 119C6 | 70mmq | n, | 10 | varie
| 119C7 | 95mmq | n, | 10 | varie
| 119C8 | 120mmq | n, | 10 | varie
| 119C9 | 150mmq | n, | 10 | varie
119D |  | giunsione
| 119D1 | 10mmq | n, | 10 | varie
| 119D2 | 16mmq | n, | 10 | varie
| 119D3 | 25mmq | n, | 10 | varie
| 119D4 | 35mmq | n, | 10 | varie
| 119D5 | 50mmq | n, | 10 | varie
| 119D6 | 70mmq | n, | 10 | varie
| 119D7 | 95mmq | n, | 10 | varie
| 119D8 | 120mmq | n, | 10 | varie
| 119D9 | 150mmq | n, | 10 | varie
capicorda a morsetto con occhiello
120A |  | 10mmq | n, | 10 | varie
120B |  | 16mmq | n, | 10 | varie
120C |  | 25mmq | n, | 10 | varie
120D |  | 35mmq | n, | 10 | varie
120E |  | 50mmq | n, | 10 | varie
120F |  | 70mmq | n, | 10 | varie
120G |  | 95mmq | n, | 10 | varie
120H |  | 120mmq | n, | 10 | varie
120I |  | 150mmq | n, | 10 | varie
|  | interruttore orario per guida DIN con riserva di carica, programma settimanale, n. 1 contatto no e n. 1 nc, alimentazione 220V portata contatti 10A; | n, | 1 | varie
|  | interruttore orario per guida DIN con riserva di carica, programma giornaliero, n. 1 contatto no e n. 1 nc, alimentazione 220V portata contatti 10A; | n, | 1 | varie
accessori per fari joduri metalli
123A |  | lampada JM
| 123A1 | 150w | n. | 5 | varie
| 123A2 |  | n. | 5 | varie
| 123A3 | 400W | n. | 10 | varie
| 123A4 | 2000W | n. | 3 | varie
123B |  | alimentatori
| 123B1 | 150W | n. | 4 | varie
| 123B2 | 250W | n. | 4 | varie
| 123B3 | 400W | n. | 10 | varie
| 123B4 | 2000W | n. | 2 | varie
123C |  | accenditori
| 123C1 | 150w | n. | 4 | varie
| 123C2 | 250W | n. | 4 | varie
| 123C3 | 400w | n. | 10 | varie
| 123C4 | 2000W | n. | 2 | varie
|  | lampada alogena doppio attacco 250W | n. | 5 | varie
apparecchio modulare componibile 10-16A destinato ad usi domestici e similari fino a 250V conformi alle norme CEI 239;
|  | chiave per apertura quadro in metallo con alette | n. | 5 | varie
|  | adattatore da spina unel a spina standard italiano bipasso | n. | 10 | varie
|  | Lampada dicroica 22,5V 50W | n. | 10 | varie
|  | adattatore doppio con spina irreversibile tipo Magic 2P+T 16A a due prese bipasso standard italiano; | n. | 1 | varie
|  | presa CEE 17 esecuzione protetta IP 44 2P+T 16A esecuaione da incasso per scatola a 3 posti; | n. | 1 | varie
|  | cavo RJ 45 cat 5E STP 4x2x24AWG. | m.l. | 1 | varie
|  | tappi copriforo per serie civile 2 posti marca n. 2 | n. | 50 | GEWISS
coperchi in polistirolo antiurto con griffe di espansione per cassetta di derivazione da incasso;
134A |  | per cassetta tonda con misura assimilabile a
| 134A1 | Dn 75mm | n. | 20 | varie
| 134A2 | Dn 90mm | n. | 20 | varie
134B |  | per cassetta rettangolare con misure assimilabili a
| 134B1 | 102x102mm | n. | 10 | varie
| 134B2 | 125x110mm | n. | 10 | varie
| 134B3 | 162x110mm | n. | 10 | varie
| 134B4 | 165x140mm | n. | 10 | varie
| 134B5 | 230x165mm | n. | 10 | varie
| 134B6 | 277x165mm | n. | 10 | varie
| 134B7 | coperchio per cassetta a tre posti | n. | 10 | varie
lampada alogena con riflettore dicroico, con vetro 12V
135A |  | 20W | n. | 5 | varie
135B |  | 35W | n. | 5 | varie
135C |  | 50W | n. | 10 | varie
lampada alogena bispina senza riflettore 12V
|  | 20W | n. | 5 | varie
|  | 50W | n. | 5 | varie
lampada flc con startere incorporato 2 pin attacco G24-d ad alta resa cromatica > di 80
|  | 26W | n. | 20 | varie
|  | bulloncini con dado per zoccolo neon | n. | 100
apparecchio illuminante con corpo in alluminio pressofuso completo di testate, diffusore in plexiglass liscio antiabbagliante, antipolvere, riflettore in alluminio lucido speculare, orientamento per luce diretta o indiretta, conforme alle norme EN60598-CEI34-21, cablaggio secondo le norme CEI20-20;
138A |  | 2x18W |  | 20 | Varie
138B |  | 2x36W |  | 10 | Varie
138C |  | 2x358W |  | 20 | Varie
faretto da incasso in alluminio pressofuso di colore bianco
139A |  | portalampada E14 per lampada minireflector max 40W | n. | 5 | varie
139B |  | per lampada alogena dicroica max 50W 12V | n. | 5 | varie
trasformatore elettronico 220/12V per lampade alogene
140A |  | 60W | n. | 5 | varie
140B |  | 105W | n. | 5 | varie
140C |  | 160W | n. | 5 | varie
lampada fluorescente compatta a risparmio energetico tono caldo K=3000
141A1 |  | PL 5 W | n. | 2 | varie
141A2 |  | PL 7 W | n. | 2 | varie
141A3 |  | PL 9W | n. | 2 | varie
141A4 |  | PL 11 W | n. | 2 | varie
aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta ad elevata portata d'aria
142A |  | per foro da 100mm | n | 2 | varie
142B |  | per foro da 120mm | n | 2 | varie
142C |  | per foro da 150mm | n | 1 | varie
|  | cavo FROR 10x1,5 | m.l. | 100 | varie
Palo per illuminazione:
|  | in vetroresina h m. 2,5 Dn 60mm | n. | 2 | varie
|  | in acciaio zincato h. m. 3 Dn di testa 60mm | n. | 5 | varie
|  | sfera fumè Dn 300mm attacco 60mm | n. | 2 | varie
|  | lampada alogena lineare 220V | n. | 1 | varie
146A |  | 150W | n. | 1 | varie
146B |  | 200W | n. | 1 | varie
146C |  | 250W | n. | 1 | varie
146D |  | 300W | n. | 1 | varie
146E |  | 500W | n. | 1 | varie
|  | segnalatore intermittente ottico ed acustico alimentazione 24Vca | n. | 5 | SIRENA
|  | segnalatore intermittente ottico ed acustico alimentazione 12Vca | n. | 1 | SIRENA
|  | porta lampada per lampada alogena max 50W 12V per attocco dicroioco o bispina, completo di cavi per collegamento . | n. | 10 | varie
|  | lampada incandescenza micromignon E10 24V 5V |  |  | varie
149A |  | E10 24V 5W |  | 20 | varie
149B |  | E10 24V 0,5W |  | 20 | varie
|  | scatola portafrutto per canalina colore bianco 123x80x45 | n. | 10 | varie
|  | relè interruttore unipolare 220V | n. | 10 | FINDER
|  | relè commutatore unipolare 220V | n. | 10 | FINDER
|  | lampada siluro 24V 3W l= 30mm colore trasparente | n. | 100 | varie
|  | lampada siluro 24V 3W l= 38mm colore trasparente | n. | 100 | varie
|  | cassetta da palo in alluminio prtessofuso complata di morsettiera e chiave di serraggio, foro assimilabile a 45x186mm; | n. | 4
|  | reattori elettronici |  |  | varie
157a |  | 1x7W | n. | 1 | varie
157b |  | 1x14W | n. | 1 | varie
157c |  | 2x14W | n. | 1 | varie
157d |  | 1x18W | n. | 1 | varie
157e |  | 2x18W | n. | 1 | varie
157f |  | 4x18W | n. | 1 | varie
157g |  | 1x24W | n. | 1 | varie
157h |  | 2x24w | n. | 1 | varie
157i |  | 1x28w | n. | 1 | varie
157j |  | 2x28w | n. | 1 | varie
157k |  | 1x36W | n. | 1 | varie
157l |  | 2x36W | n. | 1 | varie
157m |  | 1x55W | n. | 1 | varie
157n |  | 2x55W | n. | 1 | varie
|  | maniglia universale estrai fusibili per fusibili NH; | n. | 5 | varie
|  | lampada PHILIPS Master TL5HD 54W/840 | n. | 20 | Philips
morsetti per guida din in poliammide da:
160a |  | colore grigio o similare
| 160a1 | 4mmq | n. | 40 | varie
| 160a2 | 6mmq | n. | 40 | varie
| 160a3 | 10mmq |  | 28 | varie
| 160a4 | 16mmq |  | 20 | varie
| 160a5 | 25mmq |  | 20 | varie
| 160a6 | 35mmq |  | 12 | varie
| 160a7 | 50mmq |  | 8 | varie
| 160a8 | 70mmq |  | 8 | varie
160b |  | colore blu
| 160b1 | 4mmq |  | 20 | varie
| 160b2 | 6mmq |  | 20 | varie
| 160b3 | 10mmq |  | 10 | varie
| 160b4 | 16mmq |  | 10 | varie
| 160b5 | 25mmq |  | 50 | varie
| 160b6 | 35mmq |  | 50 | varie
| 160b7 | 50mmq |  | 3 | varie
| 160b8 | 70mmq |  | 2 | varie
faro in alluminio pressofuso completo di lampada a joduri metallici , simmetrico, 230V;
161a |  | 1000W |  | 1 | varie
161b |  | 400W |  | 4 | varie
161c |  | 150W |  | 1 | varie
faretto completo di lampada alogena:
162a |  | da interni con lampada max 500W |  | 2 | varie
162b |  | da esterni IP 67 in alluminio pressofuso max 500W |  | 2 | varie
|  | custodia da parete per pulsantiera citofonica per n. 1 modulo |  | 2 | urmet
|  | pulsante doppio a chiave in custidia di alluminio pressofuso per serranda motorizzata |  | 3 | varie
|  | rialzo di adattamento per guida DIN da serie scatolare a normale; | n. | 5 | varie
|  | lampade spia per guida DIN colore rosso |  | 10 | Ticino
|  | barra di profilato guida DIN a omega alto asolata l= m.l. 2 | n. | 2 | varie
|  | torretta in alluminio pressofuso per installazione a pavimento o soffito capace di ospitare apparecchi componibili serie civile ed assimilati h=m.l. 1,5, completa di base per attacco a soffitto, testate di chiusura e quanto altro occorrente. ( Marca Bocchiotti serie torcane o similare): | n. | 2 | bocch
cavo citofonico con conduttori colori vari da 0,50 mmq;
|  | a 6 conduttori | m.l. | 100 | varie
|  | a 8 conduttori | m.l. | 100 | varie
|  | a 10conduttori | m.l. | 100 | varie
contatti magnetico unipolari
170a |  | da parete | n. | 4 | varie
170b |  | da incasso | n. | 4 | varie
|  | lampada Philips E27 230v 80W Par 38 Weather e waterproof | n. | 20 | philips
lampada lineare fluoresente T5
172a |  | 18W | n. | 30 | varie
172b |  | 24W | n. | 20 | varie
172c |  | 35W | n. | 10 | varie
lafoniera da incasso modulo 600x600 con vetro satinatotipo ermetico, corpo in acciaio stampato, con cornice in alluminio estruso anodizzato per ambienti asettici
173a |  | 4x24W | n. | 10 | varie
173b |  | 4x28W | n. | 10 | varie
lampada fluorescente compatta tipo Philips master PL-L4Pin
|  | 55W/840 | n. | 10 | varie
lampada fluorescente lineare ai vapori di mercurio tipo Philips master TL5 HE
175A |  | HE 14w/840 | n. | 30 | varie
175B |  | HE 28w/840 | n. | 10 | varie
175C |  | HO 24w/840 | n. | 10 | varie
cacciavite cercafase;
176a |  | grande | n. | 5 | varie
176b |  | piccolo | n. | 5 | varie
|  | serie n. 6 cacciaviti per elettricisti marca primaria, qualità ottima | n. | 5 | varie
pinza isolata per elettricisti di marca primaria, qualità ottima
177a |  | universale, 220mm | n. | 5 | varie
177b |  | becco mezzo tondo lungo, diritta | n. | 5 | varie
177c |  | becco mezzo tondo lungo, curva | n. | 5 | varie
177d |  | becco piatto lungo | n. | 5 | varie
177e |  | Tronchesa isolata per elettricisti di marca primaria, alta qualità mm 200 | n. | 5 | varie
177f |  | forbici isolati per elettricisti, lama diritta, marca primaria, qualità ottima 145mm | n. | 5 | varie
177g |  | tranciacavi a cricchetto 260mm: | n. | 2 | varie
177h |  | multimetro digitale per uso elettrico per misurazine di Vc.a, Vc.c. Ac.a. Ac.c. resistenza; | n. | 2 | varie
177i |  | termometro digitale ad infrarossi con sistema di puntamento laser | n. | 2 | varie
177j |  | cutter lama retrattile di sicuressa | n. | 2 | varie
177k |  | serie chiavi combinate dalla 2 a 22mm marca primaria, (usag, beta, abc, ecc.) | n. | 2 | varie
177l |  | serie punte per acciaio HSS da 1 a 10mm | n. | 2 | varie
177m |  | assortimento di frese a tazza ed accessori per uso industriale da 19 a 64mm | n. | 1 | varie
177n |  | trapano tassellatore per inserti SDS 630W marca primaria qualità ottima; | n. | 1 | varie
177o |  | avvitatore a batteria completo alimentatore, doppia batteria e valigetta, w 300 marca primaria qualità ottima; | n. | 1 | varie
177p |  | scarpe da lavori in morbida pelle basse scamosciate traforate, senza lamina antiperforazione taglia 40-46 | n. | 5 | varie
177q |  | gilet multitasche leggero in twill TC 180g | n. | 5 | varie
177r |  | scala in resina a cavalletto costruita secondo le norme ISO-UNI, h 2,5m | n. | 2 | varie
177s |  | pinza amperometrica digitale per la misurazione della resistenza, tensione in c.c. e c.a. fino a 600V, corrente fino a 1000A | n. | 5 | varie
177t |  | torcia di emergenza portatile ricaricabile con lampada agli alogeni | n. | 4 | varie
177u |  | trapano serie professionale in contenitore in resina o metallico per forare metalli. Mandrino Dn 13mm | n. | 2 | varie
177v |  | serie punte per marmo attacco SDS DA 5-12 mm | n. | 2 | varie
177v |  | serie punte per marmo attacco per trapano a percussione da 5-12 mm | n. | 2 | varie