PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E NOLEGGIO DI SISTEMA RIS/PACS

RISPOSTA A CHIARIMENTI.

Una Ditta ha posto i seguenti quesiti:

Quesito n° 1

Capitolato speciale punto 5 pag 26

L’ indicazione è generica e quindi non essendo previste parti non coperte da garanzia non indicare  nulla.

Quesito n. 2

Punto 8 Capitolato Tecnico

- Il costo delle pellicole del  I anno nella tipologia e quantità indicate concorre alla determinazione dell’importo complessivo che fa parte dell’offerta e quindi va indicato nella busta economica. Devono essere indicati altresì i costi unitari per ogni formato in maniera che l’Ente possa ordinare e pagare i quantitativi utilizzati. Dal II anno infatti saranno a carico dell’Azienda i quantitativi effettivamente utilizzati secondo il piano di dismissione che sarà concordato.

- Per quanto attiene i CD/DVD il quantitativo previsto presunto sarà pari agli esami esterni relativi ad esami TC ed RNM. Anche in questo caso indicare il costo unitario ad es per ogni 100  CD/DVD.

Quesito n. 3

Punto 6.10 Capitolato tecnico

Il numero di cassette indicato si deve intendere come dotazione per ogni sistema CR richiesto.

Quesito n. 4

Punto 7.3 Capitolato tecnico

a)  Il numero di stampanti previsto è il seguente:

n° 5 stampanti per la UOC di Radiologia;

n° 1 stampante per la UOC di Medicina Nucleare.

b) Ogni  ditta  può  offrire  un  prodotto, in  particolare  se  innovativo, se ha caratteristiche

equivalenti  a quelle indicate e comunque in grado di soddisfare le prestazioni richieste.